OFERTA W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr ZP/404/2020 na dostawę aparatury laboratoryjnej dla potrzeb Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ

A. DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:……………..…… Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….………..…………….……………...….……………………………………………………………………………………… Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....………………………………………………………………………………………………. w zależności od Wykonawcy należy wpisać: (w przypadku gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego) NIP: …………………………………………………………………………………………………………….. KRS: ……………………………………………………………………………………………………………. (w przypadku gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) NIP: …………………………………………………………………………………………………………….. CEDIG: …………………………………………………………………………………………………...……. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: e-mail…………………………………………………………………………………………………………… numer faksu …………..……………………………………………………………………………………… numer telefonu ………………………………………………………………………………………………. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):…………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

B. CENA OFERTOWA – (A) - Kryterium oceny ofert Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę* : Wartość brutto : …………………… PLN (słownie: ………………….………………………………...) w tym: wartość netto: …….………...…….. PLN (słownie: ………………..…………………………………….) Podatek VAT: ……% tj. ………….. PLN (słownie: …………………………………………………...…) Zgodnie z poniższym arkuszem cenowym: Lp. Nazwa urządzenia Cena netto Cena brutto 1. 2. 3. 4 ETAP 1 1. Zautomatyzowane urządzenie do archiwizacji płytek macierzystych w obniżonej temperaturze, 1 szt. 2. Urządzenie do profilowania właściwości fizykochemicznych (pKa, logP, logD, profile rozpuszczalności w funkcji pH) i cytotoksyczności próbek, 1 szt. 3. Urządzenie do analizy i kontroli jakości zdeponowanych substancji, LCMS z detektorami DAD, Q-TOF, spektrometry CENA ŁĄCZNIE ZA I ETAP DOSTAWY ETAP 2 4. Stacja pipetująca zintegrowana z robotem do automatycznego przygotowywania i obsługi płytek, 1 szt. 5. Szafy chłodnicze do manualnej archiwizacji próbek zawierających materiał podstawowy i inne akcesoria niezbędne do przygotowywania i przechowywania próbek banku związków, 2 szt. 6. Zestaw urządzeń do manualnej identyfikacji próbek składowanych w obrębie infrastruktury banku związków, 1 szt. 7. Infrastruktura informatyczna do gromadzenia i przetwarzania danych oraz zarządzania aparaturą banku związków CENA ŁĄCZNIE ZA II ETAP DOSTAWY Razem Cena jest stała przez cały czas trwania umowy i obejmuje wszelkie składniki cenotwórcze, m.in. podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, opłaty celne oraz koszty związane z dostawą, ubezpieczeniem. W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż wybór naszej oferty nie będzie/będzie * prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić) W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego …………………………………………………………………………………………………………………….…………… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..…………………..……. zł UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT

C. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Oświadczam, iż przedmiot zamówienia wykonam: Etap 1: w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy Etap 2: w terminie do 5 tygodni od daty wykonania I etapu, nie póxniej niż do 07 grudnia 2020 r.

D. OŚWIADCZENIA: Oświadczam, iż zaoferowany przeze mnie przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. Nie jest przedmiotem ekspozycji, nie jest prototypem. Nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 2. Oświadczam, iż zaoferowany przeze mnie przedmiot zamówienia spełnia wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz odpowiada co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i posiada odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terenie RP i UE. 3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 4. Oświadczam, że załączony do SIWZ projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 został przeze mnie zaakceptowany. 5. Oświadczam, iż uważam się za związanym niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 7. Oświadczam, iż wadium w wysokości: ……….………… PLN (słownie:…………………………….. PLN), zostało wniesione w dniu ................................., w formie: …............................................................................. i prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: …………........................................…...………

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z realizacją umowy (jeżeli są inne niż podane w sekcji A): e-mail……………………………………………………………………………………………………..… numer telefonu ………………………………………………………………………………………..…. Adres do korespondencji):………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………………. 3. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z realizacją uprawnień wynikających w warunków gwarancji (jeżeli są inne niż podane w sekcji A): e-mail…………………………………………………………………………………………………… lub numer faksu ……..………………………………………………………………………..…………. lub adres do korespondencji):………………………………………………………………….………. 4. Dane teleadresowe dla potrzeb świadczenia pomocy technicznej: (jeżeli są inne niż podane w sekcji A): numer telefonu: ………………………………………………………………………………………. lub numer faksu ……..………………………………………………………………………..…………. lub e-mail………………………………………………………………………………………………… w godzinach ….…00 – ……...00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni, które są ustawowo wolne od pracy

F. SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1 ......................................................................................................................................... 2 ......................................................................................................................................... 3 ....................................................................................................................................... Jednocześnie wykonawca wskazuje zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający (…) następujące oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego / są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 1) ....................................................................................................................................... 2) ........................................................................................................................................ 3) ........................................................................................................................................

……………………………. ..................................................... (Data) (Podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Oświadczam, że zaoferowane przeze mnie urządzenia spełniają wszystkie wymagane minimalne parametry, określone w specyfikacji technicznej (opisie przedmiotu zamówienia).

PODSTAWOWE PARAMETRY WYMAGANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY

| Lp. | Nazwa urządzenia | MINIMALNE, WYMAGANE PARAMETRY URZĄDZENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Szafy chłodnicze do manualnej archiwizacji próbek zawierających materiał podstawowy i inne akcesoria niezbędne do przygotowywania i przechowywania próbek banku związków |
| 1.1. | Szafy chłodnicze, 2 szt. | Pojemność całkowita brutto nie mniejsza niż 1 427 litrów. |
|  |  | Głębokość użytkowa wnętrza nie mniejsza niż 65 cm. |
|  |  | Szerokość użytkowa wnętrza nie mniejsza niż 122 cm. |
|  |  | Wysokość użytkowa wnętrza nie mniejsza niż 155 cm. |
|  |  | Automatyczne odszranianie komory chłodniczej. |
|  |  | Zakres temperatury w komorze chłodniczej regulowany w zakresie minimalnym od +1°C do +12°C. |
|  |  | Obudowa wykonana z niemalowanej stali szlachetnej. |
|  |  | Drzwi i pokrywa wykonane ze stali szlachetnej. |
|  |  | Pojemnik wewnętrzny wykonany ze stali chromoniklowej. |
|  |  | Sterowanie elektroniczne. |
|  |  | Oświetlenie wewnętrzne komory chłodniczej. |
|  |  | Cyfrowy wskaźnik temperatury w komorze chłodniczej. |
|  |  | Sygnał ostrzegawczy optyczny i akustyczny w przypadku awarii. |
|  |  | Minimum 9 półek w komorze chłodniczej – ruszty pokryte tworzywem sztucznym. |
|  |  | Półki wyposażone w statywy do przechowywania płytek laboratoryjnych i statywów z fiolkami w formacie SBS. |
|  |  | Maksymalne obciążenie w chłodziarce nie mniejsze niż 55 kg. |
|  |  | Możliwość otwierania pedałem nożnym. |
|  |  | Na wyposażeniu zamek. |
|  |  | Samoczynne domykanie drzwi. |
|  |  | Zestaw startowy zawierający minimum 1 920 zakręcanych, znakowanych kodem 2D probówek o pojemności 2,00 ml kompatybilnych z wszystkimi modułami systemu |
|  |  | Gwarancja minimum 24 miesiące. |
| 1.2 | Dwuczęściowy moduł wagowy | Część I: 1. Maksymalna nośność nie mniejsza niż 22 g. 2. Odczyt z dokładnością nie mniejszą niż 0,001 mg. 3. Typowa powtarzalność nie gorsza niż 0,001 mg. 4. Liniowość nie gorsza niż ± 0,02 mg. 5. Minimalna naważka nie większa niż 2 mg. 6. Powtarzalność na wzorcu testowym 1 g nie gorsza niż 0,002 mg. 7. Czas stabilizacji nie dłuższy niż 3 s. 8. Minimum 7-calowy kolorowy ekran dotykowy. 9. Możliwość stworzenia profili użytkowników z różnymi uprawnieniami. 10. System do wykrywania ładunku elektrostatycznego na próbkach i pojemnikach. 11. Oprogramowanie komunikujące się w sieci z oprogramowaniem LIMS. 12. Moduł do usuwania ładunków elektrostatycznych z próbek i pojemników. 13. W zestawie drukarka termiczna i bramka antystatyczna. 14. Instruktaż stanowiskowy. |
|  |  | Część II: 1. Nośność maksymalna nie mniejsza niż 220 g. 2. Odczyt z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 mg. 3. Powtarzalność (przy obciążeniu nominalnym) nie gorsza niż 0,1 mg. 4. Odchylenie od liniowości (obciążenie testowe) nie gorsze niż 0,2 mg (50 g). 5. Powtarzalność typowa (sd) nie gorsza niż 0,08 mg. 6. Liniowość typowa nie gorsza niż 0,06 mg. 7. Niecentryczność (obciążenie testowe) nie gorsza niż 0,12 mg (100 g). 8. Przesunięcie czułości (testowy wzorzec masy) nie gorsze niż 0,24 mg (200 g). 9. Naważka minimalna (zgodnie z USP) nie więcej niż 160 mg. 10. Naważka minimalna (U=1%, k=2) nie więcej niż 16 mg. 11. Czas stabilizacji nie dłuższy niż 2 s. 12. Szalka wagowa (Ø) nie mniejsza niż 90 mm. 13. Możliwość podłączenia drukarki termicznej. 14. Opcjonalna możliwość bezprzewodowego przesyłania danych pomiędzy wagą i komputerem, tabletem lub drukarką. 15. Instruktaż stanowiskowy. |
| 1.3 | Gwarancja minimum 24 miesiące. |
| 2. | Zestaw urządzeń do manualnej identyfikacji próbek składowanych w obrębie infrastruktury banku związków |
| 2.1. | Stacjonarny moduł manualnej identyfikacji próbek składowanych w obrębie infrastruktury banku związków, 1 szt. | Możliwość odczytu kodów kreskowych (1D) ze statywów oraz kodów QR (2D) z pojedynczych fiolek oraz z fiolek umieszczonych w statywach 96-, 48-, lub 24-miejscowych. |
|  |  | Odczyt kodów w czasie nie przekraczającym 7 sekund dla pełnego statywu z fiolkami i 2 sekund dla pojedynczej fiolki. |
|  |  | System minimalizujący kondensację na fiolkach i statywach wyjętych z zamrażarki. |
|  |  | System otwarty, kompatybilny z kodami 2D wielu producentów fiolek. |
|  |  | Oprogramowanie komunikujące się z LIMS. |
|  |  | Oprogramowanie generujące dane w formacie tekstowym CSV. |
|  |  | W zestawie urządzenie do zdejmowania zakrętek z fiolek zawierających związki chemiczne |
|  |  | Szkolenie aplikacyjne |
| 2.2 | Mobilny moduł manualnej identyfikacji próbek składowanych w obrębie infrastruktury banku związków, 1 szt. | Możliwość odczytu kodów kreskowych (1D) ze statywów oraz kodów QR (2D) z pojedynczych fiolek oraz z fiolek umieszczonych w statywach 96-, 48-, lub 24-miejscowych. |
|  |  | Natychmiastowy odczyt kodów (w czasie poniżej 1 sekundy). |
|  |  | Transfer danych bezpośrednio do systemu LIMS za pośrednictwem wyposażonych w Bluetooth urządzeń z systemem operacyjnym iOS lub Android lub Windows. |
|  |  | Wbudowany akumulator pozwalający na minimum 12 godzin nieprzerywanej pracy z możliwością ładowania przez interfejs USB. |
| 2.3. | Moduł do automatycznego odkręcania i zakręcania fiolek z próbkami, 1 szt. | Możliwość odkręcenia lub zakręcenia jednocześnie 96, 48 lub 24 zakrętek kompatybilnych fiolek. |
|  |  | Możliwość pracy samodzielnej – sterowanie za pomocą ekranu dotykowego. |
|  |  | Możliwość pracy w dowolnie skonfigurowanym systemie automatyki laboratoryjnej – współpraca z oprogramowaniem centralnie zarządzającym takim systemem, zgodnym z ActiveX. |
|  |  | Czas odkręcenia zakrętek wszystkich fiolek w statywie nie przekraczający 30 sekund. |
|  |  | Kompatybilny ze standardowymi, zakręcanymi fiolkami o objętości do 6 ml wszystkich wiodących producentów |
| 2.4 | Gwarancja minimum 24 miesiące. |
| 3. | Zautomatyzowane urządzenie do archiwizacji płytek macierzystych w obniżonej temperaturze, 1 szt. |
| 3.1 | Urządzenie do przechowywania roztworów związków chemicznych w temperaturze -20°C w atmosferze suchego powietrza |
| 3.2 | Możliwość przechowywania jednocześnie roztworów umieszczonych w płytkach 96 i 384 dołkowych w formacie SBS oraz w fiolkach o pojemności 1 ml lub 1,8 ml umieszczonych w statywach w formacie SBS |
| 3.3 | Wbudowany czytnik kodów 1D i 2D, komputer z ekranem dotykowym i oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę modułu i zarządzanie bazą skatalogowanych związków z poziomu urządzenia. |
| 3.4 | Urządzenie pracujące w sieci komputerowej, komunikujące się z systemem LIMS zawierającym bazę informacji o przechowywanych związkach chemicznych z możliwością kontroli z poziomu smartfonu i tabletu. |
| 3.5 | Pojemność minimum 290 płytek w formacie SBS lub minimum 18 000 zakręcanych fiolek o pojemności 1 ml w statywach w standardzie SBS lub minimum 36 000 zakręcanych fiolek o pojemności 0,3 ml w statywach w standardzie SBS. |
| 3.6 | Możliwość wybierania pojedynczych probówek ze związkiem chemicznym i dostarczania ich przez urządzenie do użytkownika przez komorę podawczą. |
| 3.7 | W przypadku zastosowania fiolek umieszczonych w statywach 96-miejscowych i wybierania pojedynczych fiolek, możliwość podania minimum 32 fiolek na godzinę. |
| 3.8 | W przypadku zastosowania fiolek umieszczonych w statywach 96-miejscowych i wybierania pojedynczych fiolek, możliwość zarchiwizowania minimum 500 fiolek na godzinę. |
| 3.9 | Technologia pozwalająca na archiwizowanie w urządzeniu próbek w fiolkach umieszczonych w statywach SBS wyłącznie przez umieszczenie statywu w stacji podawczej, bez dotykania urządzenia i interakcji z oprogramowaniem. |
| 3.10 | Możliwość zapisu i śledzenia ruchów każdej próbki – tzw. ‘audit trail’. |
| 3.11 | Ekologiczna technologia chłodzenia. |
| 3.12 | Możliwość integracji z systemami automatyki laboratoryjnej innych producentów, w tym z liniowymi podajnikami płytek do stacji pipetujących, z którymi urządzenie będzie zintegrowane w przyszłości. |
| 3.13 | Wymiary, wymagane ze względu na przestrzeń w laboratorium i gabaryty ciągów komunikacyjnych, nie większe niż: głębokość 0,8 m, szerokość 0,8 m, wysokość 1,99 m. |
| 3.14 | Zestaw startowy zawierający minimum 1 800 zakręcanych, znakowanych kodem 2D probówek o pojemności 1,40 ml kompatybilnych z wszystkimi modułami systemu. |
| 3.15 | Szkolenie aplikacyjne. |
| 3.16 | Gwarancja minimum 12 miesięcy. |
| 4. | Stacja pipetująca zintegrowana z robotem do automatycznego przygotowywania i obsługi płytek, 1 szt. |
| 4.1 | Stacja pipetująca z głowicą umożliwiającą pracę z płytkami w formacie SBS w formacie 96 i 384 dołków oraz z fiolkami umieszczonymi w statywach w formacie SBS (z możliwością pipetowania do jednej fiolki). |
| 4.2 | Stacja pipetująca wykorzystuje sprężone powietrze do zapewnienia wysokiej dokładności i powtarzalności pipetowania. Urządzenie samo generuje sprężone powietrze. |
| 4.3 | Możliwość szybkiego przerwania pracy stacji pipetującej specjalnym przyciskiem alarmowym; |
| 4.4 | Po zatrzymaniu alarmowym użytkownik może ręcznie przesuwać głowicę pipetującą. Urządzenie zapamiętuje ostatnie położenie głowicy pipetującej przed alarmowym zatrzymaniem. |
| 4.5 | Urządzenie wyposażone jest w ramię poruszające się w 3 wymiarach (x,y,z). |
| 4.6 | Użytkownik może sam podłączyć głowicę pipetującą na 96 tipsów lub 384 tipsy. Wymiana głowic trwa mniej niż 10 sekund. |
| 4.7 | Ramię pipetujące wyposażone w chwytak, który umożliwia przenoszenie płytek i pudełek z tipsami pomiędzy dziewięcioma pozycjami na blacie roboczym. |
| 4.8 | Zakres pipetowanej objętości nie mniejszy niż od 100 nl do 200 μl. Dokładność pipetowania objętości równych lub większych od 2 μl na poziomie nie gorszym niż +/- 1%. |
| 4.9 | Możliwość zamontowania głowicy na 384 końcówki, która może pipetować jednocześnie 384 końcówkami, jednym rzędem końcówek, jedną kolumną końcówek, pojedynczą końcówką lub dowolną liczbą końcówek o układzie prostokąta o bokach x/y. |
| 4.10 | Urządzenie posiada blat roboczy na minimum 9 pozycji, które mogą służyć do umieszczenia: płytek mikrotitracyjnych o formacie 96, 384 lub 1536 dołków; pudełek z tipsami; wytrząsarki; urządzenia do odczytywania kodów kreskowych; elementu grzejnego; elementu chłodzącego; pompy próżniowej; magnesu (do separacji z wykorzystaniem kuleczek magnetycznych). |
| 4.11 | Do stacji pipetującej można dołączyć przynajmniej 4 podajniki płytek. Podajniki umożliwiają integrację innych urządzeń takich jak: automatyczna wirówka, automatyczne urządzenie do zaklejania płytek, automatycznie urządzenie do znakowania płytek, stojaki na płytki i wiele innych. Umożliwia to zwiększenie przepustowości i dokładności. |
| 4.12 | Do stacji pipetującej dołączony jeden podajnik płytek zintegrowany z minimum 6 zasobnikami na końcówki i płytki oraz z hotelem akcesoriów niezbędnych w protokołach reformatowania płytek – zasobników z wodą, buforami, płytek typu deepwell itd. |
| 4.13 | Dodatkowe stanowisko obejmujące system do zaklejania płytek oraz znakowania ich kodami kreskowymi. |
| 4.14 | Urządzenie do automatycznego zaklejania płytek, 1 szt. | Możliwość pracy samodzielnej – sterowanie za pomocą ekranu dotykowego. |
|  |  | Możliwość pracy w dowolnie skonfigurowanym systemie automatyki laboratoryjnej – współpraca z oprogramowaniem centralnie zarządzającym takim systemem, zgodnym z ActiveX. |
|  |  | Komunikacja za pomocą portu seryjnego RS-232 z konektorem DB9. |
|  |  | Możliwość ustawienia temperatury zgrzewania folii z płytką w zakresie od 30 do 200 °C. |
|  |  | Krótki cykl zaklejania – 8 sekund/płytka. |
|  |  | Czas przygotowania do pracy – nie dłużej niż 2,5 minuty. |
|  |  | Urządzenie kompatybilne z płytkami na 96, 384, 1536 dołków zgodnymi ze standardem SBS. |
|  |  | Możliwość wypełniania wolnej przestrzeni w dołkach reakcyjnych powietrzem lub gazem szlachetnym (np. argonem). |
|  |  | Możliwość używania folii lub aluminium do zaklejania płytek. |
|  |  | Urządzenie umożliwia zaklejenie płytek w celu przechowywania w -80°C. |
|  |  | Możliwość pełnego zautomatyzowania pracy urządzenia i połączenia z innymi aparatami (np. automat pipetujący, ramię robota). |
|  |  | Dokładność ustawienia temperatury ± 2 °C. |
|  |  | Czas chłodzenia urządzenia (od 160°C do temperatury pokojowej) nie dłuższy niż 1 godzina. |
|  |  | W zestawie przeźroczysta folia do zaklejania płytek z możliwością łatwego odklejania. |
| 4.15 | Urządzenie do automatycznego drukowania i naklejania etykiet na mikropłytki, 1 szt. | Urządzenie z oprogramowaniem do automatycznego tworzenia, drukowania i naklejania etykiet na mikropłytki. |
|  |  | Możliwość tworzenia kodów jednowymiarowych (zgodnych ze standardami minumum: Code 128, Codabar, Code 39 Full ASCII, Code 93, Health industry barcode (HIBC), nterleaved 2 of 5) oraz dwuwymiarowych (zgodnych ze standardami minimum: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix). |
|  |  | Drukowanie w rozdzielczości 600 dpi. |
|  |  | Możliwość naklejenia tej samej lub innej etykiety na czterech stronach płytki. |
|  |  | Możliwość ciągłego drukowania i naklejania jednej etykiety co 4 sekundy. |
|  |  | Każda etykieta może zawierać do 6 pól z kodem oraz opisem czytelnym dla ludzkiego oka. |
|  |  | Urządzenie zintegrowane z laserowym czytnikiem kodów. |
|  |  | Możliwość pracy samodzielnej oraz w dowolnie skonfigurowanym systemie automatyki laboratoryjnej – współpraca z oprogramowaniem centralnie zarządzającym takim systemem, zgodnym z ActiveX. |
|  |  | Komunikacja za pomocą portów 10 BaseT Ethernet Port oraz RS-232. |
| 4.16 | Urządzenie oraz wszystkie akcesoria obecne na blacie roboczym, jak również dodatkowe urządzenia tworzące jeden ciąg pracy są sterowane przez jeden program zainstalowany na komputerze sterującym komunikujący się dodatkowo z systemem LIMS zawierającym bazę informacji o związkach. |
| 4.17 | Program sterujący może powiadamiać użytkownika o postępie pracy za pomocą wiadomości e-mail lub SMS. |
| 4.18 | Urządzenie może być wstawione w standardową komorę laminarną. Konstrukcja urządzenia nie zakłóca obiegu powietrza wewnątrz komory laminarnej. |
| 4.19 | Urządzenie może wielokrotnie wykorzystywać plastikowe tipsy bez utraty dokładności pipetowania. Tipsy mogą być automatycznie myte i sonikowane w urządzeniu. |
| 4.20 | Możliwość zautomatyzowania dowolnego protokołu dowolnej aplikacji. |
| 4.21 | Możliwość przenoszenia płytek pomiędzy poszczególnymi urządzeniami na dowolną odległość za pomocą opcjonalnych podajników płytek. |
| 4.22 | Stacja może pipetować różne typy cieczy, w tym ciecze niepolarne i polarne. |
| 4.23 | Budowa urządzenia umożliwia ukrycie kabli sterujących. Wszystkie elementy elektroniczne są umieszczone w górnej części aparatu. Umożliwia to łatwe czyszczenie i dekontaminację blatu roboczego. |
| 4.24 | Dostępny autoryzowany serwis producenta |
| 4.25 | Szkolenie aplikacyjne |
| 4.26 | Gwarancja minimum 24 miesiące. |
| 5. | Urządzenie do analizy i kontroli jakości zdeponowanych substancji, LCMS z detektorami DAD, Q-TOF, spektrometry |
| 5.1 | Pompa binarna | min 4-tłokowa z możliwością mieszania 2 różnych składników w tym samym czasie, z możliwością wyboru 2 rozpuszczalników spośród 4 dostępnych, |
|  |  | zintegrowany degazer próżniowy dwukanałowy, |
|  |  | o precyzji przepływu <0,07 % RSD, |
|  |  | o zakresie przepływu nie mniejszym niż 0,001 – 5,000 mL/minutę, |
|  |  | wymagana zintegrowana wymiarami nadstawka na rozpuszczalniki i 4 butle po 1 L, |
|  |  | maksymalne ciśnienie co najmniej: 1300 bar (dla zakresu do 2 mL/minutę), 800 bar (dla zakresu 2÷5 mL/minutę), |
|  |  | objętość martwa pompy nie większa niż: 45μL. |
| 5.2 | Automatyczny podajnik próbek | o zakresie nastrzyku nie gorszym niż 0,1µL ÷ 20 µL i o precyzji nastrzyku nie gorszej niż 0.15% RSD, |
|  |  | błąd przenoszenia (carry over) nie gorszy niż 0,0009 % (9ppm), |
|  |  | opcja przemywania igły oraz wstecznego przemywania siodełka w celu redukcji przeniesienia próbki 3 różnymi rozpuszczalnikami, |
|  |  | wymagane termostatowanie autosamplera w zakresie nie gorszym niż: 4 - 40°C z możliwością ustawienia co 1 °C, |
|  |  | możliwość dozowania próbek z płytek 96 i 384 dołkowych, |
| 5.3 | Termostat kolumn | zakres temperatur: co najmniej od 20°C poniżej temperatury otoczenia do + 110°C, |
|  |  | stabilność temperatury nie gorsza niż: ± 0,05 °C, |
|  |  | dokładność temperatury nie gorsza niż: ± 0,5 °C, |
|  |  | termostat powinien posiadać 2 niezależnie kontrolowane bloki chłodzące/grzejne umożliwiające podgrzewania fazy ruchomej przed kolumną i jednocześnie chłodzenie jej za kolumną (wymagane objętości wymiennika nie większe niż 1,6 µL), |
|  |  | termostat wyposażony w zawór pozwalający przełączać się pomiędzy co najmniej 2 kolumnami, |
| 5.4 | Detektor UV-Vis z pełną matrycą światłowodową (DAD) | detektor diodowy o zakresie 190-640 nm posiadający 1024 diody, |
|  |  | szerokość diody ≈ 0,5 nm, |
|  |  | dryft nie większy niż: 0,5 x 10-3 AU/h przy 230 nm, |
|  |  | szumy krótkotrwałe nie gorsze niż: ± 3.0 x 10-6 AU przy 230/4 nm, |
|  |  | programowana wielkość szczeliny w zakresie min: 1, 2 ,4, 8 nm, |
|  |  | częstotliwość zbierania danych min 240 Hz zarówno dla widma jak i pojedynczej długości fali, |
|  |  | liczba sygnałów 8. |
|  |  | cela światłowodowa o długości optycznej 10 mm, objętość 1 uL, |
|  |  | dodatkowa cela światłowodowa o długości drogi optycznej 60 mm, |
|  |  | dokładność długości fali ± 1 nm z samo kalibracją z linią deuteru, precyzja długości fali nie gorsza niż ± 0,1 nm. |
| 5.5 | Spektrometr mas typu analizator czasu przelotu z pojedynczym kwadrupolem | zakres mas nie gorszy niż: 50 ÷ 10 000 m/z, |
|  |  | czułość w trybie MS (pozytywna jonizacja) nie gorsza niż S/N 500:1 (RMS) dla 1 pg rezerpiny dla 10 kolejnych nastrzyków, |
|  |  | czułość w trybie MS/MS (pozytywna jonizacja) nie gorsza niż S/N 1500:1 (RMS) dla 1 pg rezerpiny dla najbardziej intensywnych jonów potomnych (174, 195,397,448 m/z) dla 10 kolejnych nastrzyków, |
|  |  | czułość w trybie MS (negatywna jonizacja) nie gorsza niż S/N 500:1 (RMS) dla 1 pg chloramfenikolu dla 10 kolejnych nastrzyków, |
|  |  | czułość w trybie MS/MS (negatywna jonizacja) nie gorsza niż S/N 1500:1 (RMS) dla 1 pg chloramfenikolu dla najbardziej intensywnych jonów potomnych (152, 176, 194 ,257 m/z) dla 10 kolejnych nastrzyków, |
|  |  | dokładność masowa (pozytywna jonizacja) nie gorsza niż 0,8 ppm RMS (dla 10 kolejnych nastrzyków rozerpiny (M+H)+ dla 609.2807 m/z), tryb MS, |
|  |  | dokładność masowa (pozytywna jonizacja) nie gorsza niż 2 ppm RMS (dla 10 kolejnych nastrzyków próbki rozerpiny, tryb MSMS, jon potomny 397,2122 m/z, |
|  |  | dokładność masowa (negatywna jonizacja) nie gorsza niż 0,8 ppm RMS (dla 10 kolejnych nastrzyków chloramfenikolu (M-H)- dla 321.0051 m/z), tryb MS, |
|  |  | dokładność masowa (negatywna jonizacja) nie gorsza niż 2 ppm RMS (dla 10 kolejnych nastrzyków chloramfenikolu) tryb MSMS jon potomny 152,0353 m/z, |
|  |  | rozdzielczość masowa (pozytywna jonizacja) - co najmniej 50 000 FWHM dla jonu o masie 2722 m/z, |
|  |  | rozdzielczość masowa (negatywna jonizacja) - co najmniej 50 000 FWHM dla jonu o masie 2834 m/z, |
|  |  | dokładność izotopowa < 5%, |
|  |  | szybkość zbierania danych min.: 50 widm na sekundę w trybie MS oraz 30 widm w trybie MS/MS, |
|  |  | czas przełączania polarności: pozytywna /negatywna nie dłuższy niż 1,5 sekundy, |
|  |  | zakres dynamiczny nie gorszy niż: 5 rzędów, |
|  |  | źródło ESI, |
|  |  | źródło APCI. |
|  |  | Możliwość pracy detektora w zakresie temperatur w laboratorium: co najmniej 15-35oC. |
| 5.6 | Oprogramowanie | oprogramowanie do sterowania pracą zestawu, zbierania i przetwarzania danych, tworzenia raportów, |
|  |  | możliwość rozbudowy o oprogramowanie chemometryczne tego samego producenta co układ. Oprogramowanie to powinno pozwalać na analizę danych uzyskanych dzięki systemowi LCQTOF oraz na określenie zależności pomiędzy wynikami uzyskanymi dla dwóch lub więcej grup próbek. Możliwość tworzenia modeli predykcyjnych za pomocą algorytmów: Decision Tree – Drzewo decyzyjne, Support Vector Machine – Maszyna wektorów nośnych, Naïve Bayes – Naiwny klasyfikator bayesowski, Neural Network – Sieci neuronowe, Partial Least Squares Discrimination (PLSD) – Metoda najmniejszych kwadratów), |
|  |  | w celu zachowanie spójności systemu wszystkie moduły systemu (LC i QTOF) oraz wymagane oprogramowania muszą pochodzić od jednego producenta lub mieć parametry równoważne, gwarantujące zachowanie spójności systemu |
| 5.7 | System kontroli zestawu i zbierania danych | Parametry nie gorsze niż: stacja robocza typu PC z procesorem nie gorszym niż procesor czterordzeniowy, 2TB, DVD-R, 16GB RAM, System operacyjny 64-bitowy, monitor 2 x LCD 24”, drukarka laserowa, karta LAN. |
| 5.9 | Pompka infuzyjna |
| 5.10 | UPS dla podtrzymania pracy układu przez nie krócej niż 35 minut. |
| 5.11 | Gwarancja na całe urządzenie – nie mniej niż 24 miesiące. |
| 5.12 | Obudowa wyciszająca do pompy wstępnej |
| 5.13 | Reduktor do azotu |
| 5.14 | Aparat instalowany przez autoryzowany serwis. |
| 5.15 | Instrukcja obsługi urządzenia, w języku polskim i angielskim, dołączona do dostawy. |
| 5.16 | Dostępność części zamiennych min. 7 lat. |
| 5.17 | Generator azotu o czystości azotu odpowiedniej do przedmiotowej zestawu LCQTOF. |
| 5.18 | Szkolenie minimum 8 dni po 8 godzin. |
| 5.19 | Gwarancja minimum 24 miesiące. |
| 6. | Urządzenie do profilowania właściwości fizykochemicznych (pKa, logP, logD, profile rozpuszczalności w funkcji pH) i cytotoksyczności próbek |
| 6.1 | Moduł do profilowania właściwości fizykochemicznych (pKa, logP, logD, profile rozpuszczalności w funkcji pH), 1 szt. | Pomiary w atmosferze gazu obojętnego w celu uniknięcia zmian pH przez dwutlenek węgla z powietrza. |
|  |  | Pomiary w atmosferze gazu obojętnego w celu uniknięcia zmian pH przez dwutlenek węgla z powietrza. |
|  |  | Pomiary UV / vis z użyciem detektora diodowego. |
|  |  | Moduł automatycznego dozownika z co najmniej 5 różnymi buforami / rozpuszczalnikami. |
|  |  | Autoloader do analiz pKa, logP, logS na minimum 48 próbek. |
|  |  | Pomiar pH w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 12. |
|  |  | Możliwość wykorzystania kosolwentów: metanol, dioksan, DMSO, acetonitryl, mieszanina metanol-dioksan-acetonitryl. |
|  |  | Rozpuszczalniki do rozdziału: oktanol, dodekan, toluen. |
|  |  | Objętość reakcji w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 3 ml. |
|  |  | Oznaczanie pH z wykorzystaniem ekektrody Ag / AgCl |
|  |  | Dokładność pomiaru pH nie gorsza niż +/- 0,1 jednostki log. |
|  |  | Potencjometryczny i UV-metryczny pomiar pKa. |
|  |  | Szybki pomiar UV w czasie nie dłuższym niż 20 minut. |
|  |  | Minimalny zakres pomiaru pKa metodą UV-metryczną od 0,5 do 13,5 . |
|  |  | Możliwość zastosowania kosolwentów do analiz substancji trudno rozpuszczalnych. |
|  |  | Generowanie wykresu Yasuda-Shedlovsky'ego dla wartości pKa uzyskanych z zastosowaniem kosolwentu. |
|  |  | Pomiar rozpuszczalności i przesycenia roztworu. |
|  |  | Pomiar profilu rozpuszczalności w funkcji pH. |
|  |  | Pomiar logP i logD w funkcji pH. |
|  |  | Możliwość wykrywania zmętnienia próbki. |
|  |  | Ilość próbki wymagana do pomiaru logP i logD w zakresie nie większym niż od 1 do 10 mg. |
| 6.2 | Moduł do analizy cytotoksyczności próbek, 1 szt. | Szkolenie aplikacyjne. |
|  |  | Możliwość bezinwazyjnego monitorowania cytotoksyczności oraz zmian w adhezji, morfologii, żywotności, cytolizy, ilości namnożonych wirusów w długotrwałej hodowli komórek. |
|  |  | Możliwość monitorowania komórek w czasie rzeczywistym bez dodawania jakichkolwiek znaczników. |
|  |  | Technologia pomiaru oparta o impedancję. |
|  |  | Praca z płytkami hodowlanymi w formacie 96 dołkowym. |
|  |  | Praca w minimalnym zakresie temperatury od 20 do 40 stopni Celsjusza. |
| 6.3 | Gwarancja minimum 12 miesięcy. |
| 7. | Infrastruktura informatyczna do gromadzenia i przetwarzania danych oraz zarządzania aparaturą banku związków |
| 7.1 | Kompatybilność z modułami do automatycznego przygotowywania roztworów w płytkach, do przechowywania i automatycznego zarządzania biblioteką związków, manualnej identyfikacji próbek składowanych w obrębie infrastruktury banku związków oraz wagowym. |
| 7.2 | Wbudowana baza danych o katalogowanych związkach chemicznych zawierająca komplet informacji o każdym ze związków, w tym m. in. o ich ilości, lokalizacji, pojemniku, w jakim są przechowywane. |
| 7.3 | Komplet informacji przypisany do kodu 2D umieszczonego na opakowaniu substancji. |
| 7.4 | Tworzenie nowego wpisu do bazy danych po zeskanowaniu nowego kodu 2D. |
| 7.5 | Monitorowanie zużycia substancji. |
| 7.6 | Możliwość wyszukiwania związków po dowolnym deskryptorze. |
| 7.7 | Możliwość składania zapotrzebowania na związki chemiczne u dostawców. |
| 7.8 | Dwustronna komunikacja z modułem do automatycznego przygotowywania roztworów w płytkach umożliwiająca m.in. przygotowywanie płytek potomnych z różnymi rozcieńczeniami różnych związków chemicznych. |
| 7.9 | Dwustronna komunikacja z modułem do przechowywania i automatycznego zarządzania biblioteką związków umożliwiająca m.in. wywołanie funkcji podania zdefiniowanego zestawu związków. |
| 7.10 | Dwustronna komunikacja z modułem do manualnej identyfikacji próbek składowanych w obrębie infrastruktury banku związków umożliwiająca m.in. dodawanie związków do bazy danych przez skanowanie w tym module. |
| 7.11 | Dwustronna komunikacja z modułem wagowym umożliwiająca m.in. automatyczne wysyłanie do bazy danych o ilości danego związku. |
| 7.12 | Oprogramowanie do instalacji na serwerze podłączonym do infrastruktury informatycznej Zamawiającego. |
| 7.13 | Oprogramowanie sprawdzone na rynku farmaceutycznym – zainstalowana baza obejmująca przynajmniej dwie wiodące, europejskie firmy farmaceutyczne. |
| 7.14 | Dodatkowy moduł, zaprojektowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego interfejs internetowy służący do dodawania informacji o nowych związkach do bazy danych. |
| 7.15 | Szkolenie aplikacyjne. |

| 8 | Wszystkie szkolenia realizowane w przeciągu roku od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie ustalonym prze Zamawiającego z Wykonawcą. |
| --- | --- |

PARAMETRY OCENIANE:

| Lp. | ELEMENT SYSTEMU | PARAMETR OCENIANY | POSIADA/NIE POSIADA (zaznaczyć właściwe) | PUNKTACJA (posiada- 10 pkt., nie posiada – 0 pkt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zautomatyzowane urządzenie do archiwizacji płytek macierzystych w obniżonej temperaturze | Pojemność minimum 310 płytek w formacie SBS. | NIE POSIADA/ POSIADA | 0 pkt. 10 pkt. |
| 2. | Moduł do profilowania właściwości fizykochemicznych (pKa, logP, logD, profile rozpuszczalności w funkcji pH) | Możliwość prowadzenia pomiarów w próbkach o objętości 1 ml. | NIE POSIADA/ POSIADA | 0 pkt. 10 pkt. |
| 3. | Stacja pipetująca zintegrowana z robotem do automatycznego przygotowywania i obsługi płytek | Dokładność pipetowania objętości równych lub większych od 2 μl na poziomie lepszym niż +/- 1%. | NIE POSIADA/ POSIADA | 0 pkt. 10 pkt. |
| 4. | Spektrometr mas typu analizator czasu przelotu z pojedynczym kwadrupolem | rozdzielczość masowa (pozytywna jonizacja) - co najmniej 60 000 FWHM dla jonu o masie 2722 m/z, | NIE POSIADA/ POSIADA | 0 pkt. 10 pkt. |

DOSTĘPNOŚĆ AUTORYZOWANEGO SERWISU POGWARANCYJNEGO

| OFEROWANE (zaznaczyć właściwe) | PUNKTACJA |
| --- | --- |
| AUTORYZOWANY SERWIS POGWARANCYJNY NIEDOSTĘPNY |  | 0 pkt. |
| AUTORYZOWANY SERWIS POGWARANCYJNY DOSTĘPNY |  | 10 pkt. |

.....................................................                               ……………………………………………

(Data)                                                                                                    (Podpis  osoby uprawnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy)