# Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:  ZP 04/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

## na dostawę

ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM

o wartości szacunkowej powyżej kwot,

o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

### ZATWIERDZAM:

Łódź, dnia 24.06. 2013r.

Spis treści:

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:  ZP  04/2013	1

I.Dane Zamawiającego.	3

II. Definicje.	3

III.Tryb udzielania zamówienia.	4

IV.Opis przedmiotu zamówienia.	5

VI. Zamówienia uzupełniające.	5

VII.Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.	5

VIII.Termin wykonania zamówienia .	5

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia tych warunków.	6

X.Powierzenie części zamówienia podwykonawcom.	10

XI. Wadium.	11

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	13

XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty.	15

XIV. Sposób porozumiewania pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami.	18

XV. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.	18

XVI. Miejsce i termin składania ofert.	19

XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert, informacje o otwarciu ofert.	19

XVIII.Termin związania ofertą.	20

XIX.Badanie i ocena ofert.	20

XX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty	21

XXI. Kryteria oceny ofert.	22

XXII. Wybór oferty – zawiadomienia.	24

XXIII. Dokumentowanie postępowania.	24

XXIV. Unieważnienie postępowania.	24

XXV. Informacje o formalnościach, które winny być dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty w celu zawarcia umowy oraz warunkach zmiany realizowanej umowy.	25

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	27

XXVII.   Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.	27

# Dane Zamawiającego.

Zamawiający:

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

Ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

Telefon:  (042) 27 23 633

Fax :      (042) 27 23 630

Adres strony internetowej: http:// www.cbm.pan.pl

e – mail: aobidowska@cbm.pan.pl

NIP : 982-03-52-085

REGON: 100942431

konto : Bank PEKAO  SA II Oddział w Łodzi

Nr rachunku: 90124030281111001017445488

# II. Definicje.

| Podmiot wspólny | uważa się podmiot w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w skład którego wchodzi dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. |
| --- | --- |
| Postępowanie | uważa się niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; |
| Pzp | uważa się Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr113 poz. 759 ze zm. |
| Wykonawca | uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego |
| Dostawa | Należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy najmu, dzierżawy oraz leasingu; |

# Tryb udzielania zamówienia.

1. Przetarg nieograniczony – zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.)zwanej dalej Pzp., wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z 1964 r. z późn. zm.).

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami udostępniona jest na stronie internetowej: www.cbm.pan.pl  i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców.

Specyfikacja w wersji papierowej na wniosek Wykonawcy może być przekazana nieodpłatnie,  osobiście Wykonawcy lub wysłana pocztą.

3.  Wszelkie ewentualne zapytania, wyjaśnienia oraz zmiany  treści SIWZ, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, treść odwołań  wniesionych na ogłoszenie o zamówieniu i/lub  na treść zapisów SIWZ, wezwania Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego  odwołania będą zamieszczane na wyżej podanej stronie internetowej.

Wykonawcy winni monitorować na bieżąco zawartość umieszczonych tam informacji, w celu sprawdzenia czy nie zawiera ona ewentualnych czynności dokonanych przez Zamawiającego, o których mowa wyżej.

Za zapoznanie się z całością dokumentów udostępnionych na stronie internetowej jw. odpowiada Wykonawca.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest symbolem ZP 04/2013. Przy kontaktach z Zamawiającym zaleca się, aby Wykonawcy powoływali się na ten symbol.

# Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM. Zadanie obejmuje 2 części.

Szczegółowy opis i zakres dostawy z podziałem na części przedstawiony został w załączniku nr 7 do  niniejszej SIWZ – pn. Opis przedmiotu zamówienia (tj. OPZ).

2.	Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

| kod CPV | wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV |
| --- | --- |
| 33696300-8 | Odczynniki chemiczne |
| 33696500-0 | Odczynniki laboratoryjne |

      - Zamówienia częściowe.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

# VI. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

# Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# Termin wykonania zamówienia .

Termin wykonania danej części zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Termin dostawy :

Dla części 1 – w ciągu  21 dni od dnia złożenia zamówienia;

Dla części 2 – w ciągu 21 dni od dnia złożenia zamówienia;

Korzystając z art. 144 ust.1 u. p. z. p. dopuszcza się zmianę umowy w przypadkach określonych w § 12 wzoru umowy.

Okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy dla każdej z partii z osobna licząc od dnia dostarczenia danej partii przedmiotu zamówienia.

# IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia tych warunków.

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące :

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa poniżej w pkt.2.1 - ze wskazaniem, której części zamówienia dotyczy),

- posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówieniami na dostawę odczynników  o łącznej wartości brutto dwóch zamówień nie mniejszej niż:

- dla części 1 -  400 000,00 zł;

- dla części 2 -  250 000,00 zł;

(ocena spełnienia tego warunku dla danej części z osobna dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i dokumentów, o których mowa poniżej w pkt.2.1),2.2) i 2.3),

W przypadku Wykonawców składających oferty na więcej niż jedną część  zamówienia Zamawiający dopuszcza wykazanie się tymi samymi usługami, pod warunkiem iż spełniają one wszystkie wymagania dla danej części.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

(ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa poniżej w pkt.2.1 - ze wskazaniem, której części zamówienia dotyczy),

- sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadać aktualne w dniu składania ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w kwocie co najmniej odpowiednio:

- dla części 1 -  400.000 zł.

- dla części 2 -  250.000 zł.

Uwaga 1

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia lub jego części, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Dokumenty lub oświadczenia jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

- Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 Pzp – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ – ze wskazaniem której/ których  części zamówienia dotyczy.

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ - ze wskazaniem której/ których  części zamówienia dotyczy.

- Poświadczenie potwierdzające, że dostawy ujęte w wykazie zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia składa on oświadczenie w tym zakresie.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane

w wykazie, o którym mowa w pkt 2 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia.

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż:

- dla części nr 1 – 400.000,00 zł

- dla części nr 2 – 250.000,00 zł

3. Dokumenty lub oświadczenia jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 i 2 Pzp :

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 Pzp – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ - ze wskazaniem której/ których  części zamówienia dotyczy.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o wart. 24 ust.1 pkt.2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 u. p. z. p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 u. p. z. p. wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.Nr 50, poz.331 z późń. zmianami), o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 Pzp albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 6).

Uwaga 2

Jeżeli Wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 u.p.z.p, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b u.p.z.p, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia wymienionego powyżej w pkt.3.1) (zał.nr 3 do SIWZ), jak również odnoszącego się do tego oświadczenia dokumentu wskazanego powyżej w pkt.3.2) (aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) – sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ) a także dokumentów, o których mowa w pkt. od 3.3) do 3.6) - ze wskazaniem której/ których części zamówienia dotyczy.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dla danej części zamówienia zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w pkt. IX Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie:

- średni  kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

- średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jeżeli dniem ukazania się ogłoszenia  jest sobota.

Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych,

Podmiot zagraniczny

4. Wykonawca , który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty wymienione powyżej w pkt.2 i 3. Zamiast dokumentów wymienionych w pkt.3.2) pkt.3.3) pkt.3.4) pkt.3.6) – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne albo,

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

  - W pkt.3.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 u. p. z. p.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt. 4. a) i c) oraz w pkt. 4.1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. 4. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

  - Jeżeli w miejsce zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt.4. 2) znajdują odpowiednie zastosowanie.

  - W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 u. p. z. p. mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8 u. p. z. p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Podmioty występujące wspólnie

- Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

5.1 Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub danej części, winni ustanowić pełnomocnika do :

a. reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b. albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Udzielone pełnomocnictwo winno być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawców, którzy wspólnie występują o udzielenie zamówienia lub jego części.

Wymagane pełnomocnictwo może być przedłożone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

5.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnienie warunków określonych w pkt.1.

5.3 Każdy z Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego musi złożyć oświadczenie wskazane powyżej w pkt.3.1) (zał. nr 3 do SIWZ ze wskazaniem której/ których  części zamówienia dotyczy) oraz musi złożyć odnoszący się do niego dokument wskazany powyżej w pkt.3.2) -aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt.2 składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie warunków określonych w pkt.1.

5.4 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.Inne postanowienia

6.1 Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.2 Dokumenty wchodzące w skład oferty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

6.3 Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę winny być podpisane lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy.

6.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jego części oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

6.5 Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

# Powierzenie części zamówienia podwykonawcom.

- Wykonawca w ofercie wskaże, które części zamówienia w ramach danej części zamierza / jeżeli zamierza / powierzyć podwykonawcom;

- Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia będzie wymagała pisemnej zgody Zamawiającego.

# XI. Wadium.

- Wysokość wadium

## Każdy Wykonawca składając ofertę o udzielenie zamówienia lub jego części  na „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM” zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

| Nr części | Wysokość wadium |
| --- | --- |
| Część 1 | 8.000,00 zł |
| Część 2 | 5.000,00 zł |
| Razem części 1 - 2 | 13.000,00 zł. |

oraz wskazać, której część zamówienia dotyczy wadium.

- Forma wadium.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, u.p.z.p lub pełnomocnictw, a nie udowodnił że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Postanowienia pkt. XI.3 stosuje się odpowiednio również do poręczeń, określonych w pkt. XI.2.a) i XI.2.d).

- Miejsce i sposób wniesienia wadium.

Do oferty należy załączyć kopię wniesienia wadium lub jego części, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego, ale w imieniu wszystkich członków podmiotu wspólnego (wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego powinni być wymienieni) - na zasadach określonych w punkcie XI. 3.

- Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego dokona przeksięgowania kwoty na rachunek Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

- Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a u.p.z.p.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie zapisów art.46 ust.1  u.p.z.p. jeżeli w wyniku  rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw chyba, że  udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

# XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zabezpieczeniu umowy w okresie gwarancji.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy podanego w § 3 ust 1 umowy  (z uwzględnieniem całkowitej ceny brutto podanej w Formularzu Oferty dla danej części zamówienia). Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie później, jak w dniu zawarcia umowy.

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 u.p.z.p.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank :

PKO SA II O/ŁÓDŹ

90 1240 3028 1111 0010 1744 5488

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt XI.3.

- Postanowienia pkt. XI.3 stosuje się odpowiednio również do poręczeń, określonych w pkt. XII.3.b) i XII.3.e).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego lub jego części lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert dla danej części zamówienia, stosownie do treści art. 94 ust. 2 Pzp.

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający oświadcza, że zwrot Wykonawcy 70% wartości zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania całości umowy i  uznania zamówienia za należycie wykonane.

30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na  zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji oraz zostanie zwrócone w  terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi/gwarancji dla partii towaru z najdłuższym okresem gwarancji/rękojmi.

Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być wystawione na Zamawiającego musi zawierać zapis  o bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłacie na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, jeżeli żądanie to będzie stwierdzać  niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a także nieusunięcie zgłoszonych przez Zamawiającego wad przedmiotu umowy w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji jakości.

W przypadku gdy w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożą podmioty występujące wspólnie, a zabezpieczenie należytego wykonania umowy  wnoszone będzie w formie gwarancji lub poręczeń, zleceniodawcą/wnioskodawcą ww. form zabezpieczenia winni być wszyscy Wykonawcy wchodzący w skład podmiotu wspólnego.

# XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty.

Wymagania podstawowe i forma oferty.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz odpowiada za doręczenie oferty w miejsce i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Oferta zostanie sporządzona na Formularzu Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – ze wskazaniem której/których części zamówienia dotyczy..

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i zszyte lub spięte;

- Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty w formie elektronicznej.

- Oferta winna być podpisana przez uprawnionego/ych przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

- W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo wystawione przez osobę/y uprawnioną/e występującą w imieniu Wykonawcy, zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami rejestrowymi, zawierające rodzaj i zakres czynności prawnych, do których pełnomocnik jest upoważniony z uwzględnieniem wymagań określonych w SIWZ. Pełnomocnictwo winno być w   formie oryginału lub odpisu notarialnego.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia lub jego części (konsorcja, spółki cywilne). Wykonawcy, którzy będą lub są związani umową konsorcjum oraz wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia lub jego części powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt IX.5 SIWZ.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przedłożyć Zamawiającemu, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosowne porozumienie.

Przedsiębiorcy związani umową spółki cywilnej ( wspólnicy spółki cywilnej ) zamiast pełnomocnictwa mogą przedłożyć do oferty aktualną umowę spółki cywilnej.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/ podpisującą/e ofertę wraz z datą naniesienia zmiany;

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu i zaadresować do Zamawiającego na adres:

Instytut Biologii Medycznej PAN, ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź , Polska,

Sekretariat, Biuro POIG pokój 225

opatrzyć napisem:

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM, część nr…..” (tu podać numer(y) części na które jest składana oferta).

oraz oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek przed terminem składania ofert. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia;

- W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w pkt. 13, z dodaniem słowa: „Zmiana” lub „Wycofanie”;

- Koperty oznakowane „Zmiana”, w sposób określony w pkt. 15, otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodnie ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane;

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert;

- We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

- Zawartość oferty (kompletna oferta musi zawierać) :

    - formularz oferty, złożony na druku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – ze wskazaniem której/których części zamówienia dotyczy

    - dokument/y potwierdzający wniesienie wadium – złożony zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie XI SIWZ,

    - stosowne pełnomocnictwo/a – w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika – złożone zgodnie z wymaganiami punktu XIII.10,

    - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , dokument ustanawiający Pełnomocnika- złożony zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie IX.5,

    - dokumenty lub oświadczenia wymienione w punkcie IX niniejszej SIWZ złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w tym punkcie.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1503 ze zm.) nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,

    - zastrzeżeniu nie podlegają informacje :

- które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa np. informacje ujawniane przez Zamawiającego w czasie otwarcia ofert a więc nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

- które, są jawne na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ). Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznakowane na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej.

- Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

    - Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert,

    - zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, opakowanie/kopertę, oznaczoną jak w punkcie XIII.13 należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”,

    - wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upoważnionego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Opakowanie/koperta oznaczone jak w punkcie XIII.13 zawierające powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”,

    - Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

# XIV. Sposób porozumiewania pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami.

      - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać na piśmie.

      - Zamawiający dopuszcza formę faksu i drogą elektroniczną w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w punkcie 1.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przez strony za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a oryginał został niezwłocznie wysłany pocztą.

4. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- w zakresie merytorycznym – Andrzej Zaborowski tel. 0 42 272 36 23, adres e-mail: azaborowski@cbm.pan.pl

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Magdalena Trendowicz tel. 0 42 272 36 23 adres e-mail: mtrendowicz@cbm.pan.pl

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9,00 – 16,00.

# XV. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 15.07.2013 r.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (bez ujawniania źródła zapytania) oraz zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę  specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją na stronie internetowej.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# XVI. Miejsce i termin składania ofert.

Miejsce

Instytut Biologii Medycznej PAN,

ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź , Polska,

sekretariat, Biuro POIG pokój 225

Termin składania ofert: do dnia: 05.08. 2013 r. do godziny   12:00

Złożenie oferty w miejscu i terminie wyznaczonym do składania ofert zostanie potwierdzone przez Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę  o złożeniu oferty po terminie.

# XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert, informacje o otwarciu ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Instytut Biologii Medycznej PAN

ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź , Polska, Biuro POIG pokój 225  w dniu 05.08.2013 r. o godz. 12:30.

Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką   Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz  na sfinansowanie każdej z części zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, gwarancji, płatności oraz terminu wykonania zamówienia zawartych w ofercie.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może  wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

  - W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (opakowania) zawierające oferty, których dotyczy „Wycofanie”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

# Termin związania ofertą.

  - Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt.2, nie powoduje utraty wadium.

  - Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą  dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Badanie i ocena ofert.

      - Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia lub jego części  stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

      - Stosownie do treści art. 26 ust. 3 Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dla danej części oraz wymagań określonych przez Zamawiającego dla oferowanych dostaw lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo  którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo do ich złożenia w  wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia  oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Ww. oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

      - Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

      - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

      - Zamawiający poprawia w  ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie oraz

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

      - Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Pzp.

      - Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń jakie Wykonawca zawarł 
w swojej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Pzp.

      - W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający podejmie działania uregulowane przepisami art. 90 ust. 1-4 Pzp.

# XX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

            - Cenę oferty za realizację danej części zamówienia (tj.  za produkty określone w załączniku nr 1 do Formularza Oferty  należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem podatku VAT. W składanej ofercie Wykonawca przyjmuje stawkę VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na dzień składania oferty.

            - Cena za realizację danej części zamówienia nie może wzrosnąć w okresie realizacji umowy.

            - Cena oferty  zawiera wszystkie koszty związane z realizacją danej części przedmiotu zamówienia oraz wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty, w szczególności podatek VAT.

- Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją danej części przedmiotu zamówienia, które Wykonawca uzna za niezbędne do należytego wykonania zamówienia

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego lub jego części, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

- W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu oferty dla danej części poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT (lub cło), zgodnie z art. 2 pkt.1 Pzp, mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust.1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz. U. 2001 nr 97, poz. 1050). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

- Ceną oferty dla danej części jest kwota wymieniona w  pkt. 1 Formularza Oferty.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Załączniku nr 8 Wzorze umowy.

# XXI. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze oferty dla danej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

-  cena oferty z podatkiem (VAT) dla danej części – 100%

Ocenie podlegają wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Cena oferty:

Przy ocenianiu zastosowana będzie skala od 0 do 100 pkt. Dla niniejszego kryterium wyboru oferty.

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona według następującego wzoru:

Pi (c). =    • 100

gdzie:

Pi(c) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" dla danej części

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert dla danej części

Ci - cena badanej oferty "i" dla danej części

Ilość punktów obliczona będzie do 2-ch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej dla danej części, z uwagi na to, że  zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# XXII. Wybór oferty – zawiadomienia.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

      - Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i  adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

      - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

      - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie   zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

      - Terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym  w swojej   siedzibie (tablica ogłoszeń).

Do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza dla danej części wysłane zostanie zawiadomienie, w którym Zamawiający określi miejsce, termin zawarcia umowy i warunki jakie Wykonawca musi dopełnić przed podpisaniem umowy.

# XXIII. Dokumentowanie postępowania.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Udostępnienie dokumentów, o których mowa powyżej dokonywane jest na pisemny wniosek.

W przypadku pisemnego wystąpienia o udostępnienie dokumentów z przeprowadzonego postępowania, Zamawiający wyznacza zainteresowanemu miejsce i termin, w którym będzie się mógł z nimi zapoznać.

W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. "Prawo zamówień publicznych" lub odrębnych przepisów, Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni odpowiednie informacje ( zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2005 r: sygn. IIICZP 74/05).

# XXIV. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia lub jego część na podstawie przesłanek wymienionych w art. 93 ust. 1 Pzp.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia lub jego części Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców na zasadach określonych w art. 93 ust. 3 Pzp.

Oprócz zawiadomienia Wykonawców o unieważnieniu postępowania lub jego części na zasadach określonych wart. 93 ust. 3 Pzp, Zamawiający umieści informacje o unieważnieniu także na swojej stronie internetowej.

Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych do unieważnienia w części postępowania o udzielenie  zamówienia przepisy art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

# XXV. Informacje o formalnościach, które winny być dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty w celu zawarcia umowy oraz warunkach zmiany realizowanej umowy.

      - Postanowienia zawieranej umowy będą zgodne z wzorem umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.

- Zamawiający  zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego dla danej części w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastrzeżeniem art. 183 Pzp oraz pkt. następnego.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego dla danej części przed upływem terminu, o którym mowa w p. 2 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta dla danej części lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy odpowiednio w odniesieniu do danej części.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana dla danej części, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać  ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i  oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania lub jego części, o których mowa  w art. 93 ust. 1 Pzp.

- Wykonawcy występujący wspólnie jako np.:

1) Konsorcjum - zobowiązani są przed terminem zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu oryginału umowy konsorcjum, która winna zawierać co najmniej:

- związanie porozumieniem na czas nie krótszy niż czas trwania umowy dotyczącej niniejszego zamówienia publicznego plus okres gwarancji i rękojmi, ,

- wyznaczenie spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę,

- określenie roli i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie,

- solidarną odpowiedzialność uczestników porozumienia wobec Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej w wyniku niniejszego zamówienia publicznego,

- solidarną odpowiedzialność uczestników porozumienia wobec Zamawiającego z tytułu wniesienia/ niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- numery i nazwy rachunków bankowych, na które będą dokonywane płatności 
z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy.

- wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (podmioty składające wspólna ofertę),

- określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta, celem tym musi być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia),

- wskazanie podmiotu na rzecz, którego kierowane będą wszystkie  płatności (spośród uczestników konsorcjum) i korespondencja,

- zasady rozliczeń pomiędzy Wykonawcami działającymi wspólnie,

- zapis mówiący, że żaden z członków konsorcjum nie może scedować swoich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na osoby trzecie. W skład konsorcjum winni wchodzić wszyscy Wykonawcy, którzy wspólnie składali ofertę w postępowaniu.

- pozostałe wymagania w zakresie powyższej umowy, Zamawiający może określić w piśmie powiadamiającym o wyborze oferty.

- umowa konsorcjum winna być przedłożona Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.

2) Wspólnicy spółki cywilnej - są zobowiązani przed terminem zawarcia umowy dostarczyć Zamawiającemu ważną i aktualną umowę spółki cywilnej, o ile nie została ona załączona do oferty.

- Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu  poza dokumentami, o których mowa powyżej :

        - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ,

        - Opłaconą  polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej:

- dla części nr 1 400.000,00 zł

- dla części nr 2 250.000,00 zł

Wykonawca ma obowiązek zapewnić ważność ubezpieczenia na okres trwania umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Uwaga

Dokumenty wymienione powyżej w pkt. b)  mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający przewiduje  zmianę istotnych postanowień umowy w  szczególności  w następujących wypadkach:

1) zmiany ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych.

2)  Cesji.

3)  oraz w innych wypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

# XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI u.p.z.p i na zasadach w nim określonych przysługują Wykonawcy,  a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 u.p.z.p

# XXVII.   Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

| Lp. | Oznaczenie załącznika | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty wraz z załącznikami |
| 2 | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |
| 3. | Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania |
| 4 | Załącznik nr 4 | Wzór wykazu wykonanych dostaw |
| 5 | Załącznik nr 5 | Wzór zobowiązania podmiotu/ów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia |
| 6 | Załącznik nr 6 | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej |
| 7 | Załącznik nr 7 | Opis przedmiotu zamówienia |
| 8 | Załącznik nr 8 | Wzór umowy dostawy |

### Załącznik nr 1

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

## FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.)

WYKONAWCA

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie dostawy

w ramach zadania pn. „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM”

Część 1

Część 2

- Cena oferty bez podatku VAT  zgodnie z zestawieniem cenowym w  formularzu oferty  ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

wynosi odpowiednio :

a.	za część 1 - ...........................zł

( słownie złotych:.......................................................)

b.	za część 2 -  ...........................zł

( słownie złotych:.......................................................)

- Cena oferty z podatkiem VAT  zgodnie z zestawieniem cenowym w  formularzu oferty  ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) przy zastosowaniu stawki VAT…..%)

wynosi odpowiednio :

a.	za część 1 - ...........................zł

( słownie złotych:.......................................................)

b.	za część 2 -  ...........................zł

( słownie złotych:.......................................................)

Ja (My) niżej podpisany (podpisani) oświadczam(y), że:

Składam(y) ofertę na całość przedmiotu zamówienia

      - Zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ,  dla niniejszego zamówienia jej modyfikacjami,   wyjaśnieniami  oraz je akceptuję(emy)

      - Gwarantuję (gwarantujemy) wykonanie części nr ……….) niniejszego zamówienia zgodnie treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmianami,

      - Przedmiot zamówienia wykonam(y) w okresie  –  12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

      - Wymagany okres gwarancji jakości : 12 miesięcy od daty dostarczenia danej partii przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w  umowie.

- W związku z art. 558 § 1 kc wyrażam(y) zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne do czasu upływu okresu udzielonej gwarancji jakości, o której mowa powyżej w pkt.4)

- Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, od dnia otwarcia ofert.

- Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Załączniku 7 do SIWZ,

- W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jaki zostanie wskazany przez Zamawiającego.

- Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] [ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]2

- Nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.

- Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania3:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |

Uwaga: Jeśli Wykonawca nie uzupełni tabeli, Zamawiający uzna że żadna informacja zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- [Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego   zamówienia podwykonawcom / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y)  powierzyć podwykonawcom]:

|  | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| 1) |  |
| 2) |  |

Uwaga: Jeśli Wykonawca nie uzupełni tabeli ani nie dokona stosownego skreślenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca sam zrealizuje całość zamówienia.

Podpis(y):

| l.p | Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty

FORMULARZ CENOWY

CZĘŚĆ 1

| l.p. | nazwa | Produkt oferowany przez Wykonawcę | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena netto za 1 jednostkę miary(opakowanie) PLN | Cena brutto za 1 jednostkę miary(opakowanie) PLN | Cena netto ogółem PLN(6x7) | Cena brutto ogółem PLN(6x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nr katalogowy | (nazwa producenta /dostawcy) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Glutathione Agarose |  |  | 100 ml | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Ammonium persulfate, MW 228.2, purity ≥98%, insolubles: ≤ 0.005% |  |  | 4 x 25 g | 4 |  |  |  |  |
| 3. | TEMED, MW 116.21, ≥ 99,9%, redractive index 1.417-1.419, boiling range 119-121C, 25 ml |  |  | 25 ml | 5 |  |  |  |  |
| 4. | LIGHT SCHIFT CHEMILUMINESCENT EMSA KIT |  |  | Kit | 6 |  |  |  |  |
| 5. | Protein A/G Agarose |  |  | 3 ml | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Protein A/G Agarose |  |  | 15 ml | 2 |  |  |  |  |
| 7. | PROTEIN A/G PLUS AGAROSE |  |  | 2ml | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Micro Protein Coupling Kit |  |  | Zestaw (10-column kit) | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Protein L agarose |  |  | 2ml | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Protein L Plus Agarose |  |  | 2ml | 3 |  |  |  |  |
| 11. | Western Blot Signal Enhancer |  |  | 500 ml kit | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Restore Western blot stripping buffer |  |  | 500ml | 4 |  |  |  |  |
| 13. | PolyHis Protein Interaction Pull-Down Kit |  |  | Zestaw (25-rxn kit) | 5 |  |  |  |  |
| 14. | EZ-Link Sulfo-NHS-Biotinylation Kit |  |  | Zestaw (10-rxn kit) | 2 |  |  |  |  |
| 15. | EZ-Link Micro Sulfo-NHS-Biotinylation Kit |  |  | Zestaw (8-rxn kit) | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Coomassie (Bradford) protein assay kit |  |  | Zestaw (950 ml kit) | 6 |  |  |  |  |
| 17. | Albumin Standard (BSA Standard) |  |  | 50 ml | 8 |  |  |  |  |
| 18. | BCA Protein Assay Reagent A |  |  | 1 L | 7 |  |  |  |  |
| 19. | BCA Protein Assay Reagent B |  |  | 25 ml | 7 |  |  |  |  |
| 20. | BCA Protein Assay kit |  |  | Zestaw (1 L kit) | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Micro BCA reagent A |  |  | 240ml | 5 |  |  |  |  |
| 22. | Micro BCA reagent B |  |  | 240ml | 5 |  |  |  |  |
| 23. | Micro BCA reagent C |  |  | 12ml | 5 |  |  |  |  |
| 24. | 6xHis Protein Tag Stain Reagent |  |  | ZESTAW ( 1 L kit) | 2 |  |  |  |  |
| 25. | Zinc Reversible Stain Kit |  |  | Zestaw (1,5 L kit) | 1 |  |  |  |  |
| 26. | Riversible Protein Stain Kit for PVDF membrane |  |  | Zestaw (1,75 L kit) | 1 |  |  |  |  |
| 27. | Silver Stain Kit for Mass Spectometry |  |  | Zestaw ( 1 L kit) | 1 |  |  |  |  |
| 28. | Imperial Protein Stain |  |  | 1L | 5 |  |  |  |  |
| 29. | Precise Protein Gels 4-20%, Tris-Hepes, 10 well |  |  | Opakowanie = 10 żeli | 1 |  |  |  |  |
| 30. | Precise Tris-Glycine Gels 4-20%, 10 well |  |  | Opakowanie = 10 żeli | 2 |  |  |  |  |
| 31. | Classic IP Kit |  |  | Zestaw ( 50-rxn kit) | 1 |  |  |  |  |
| 32. | Control Agarose Resin |  |  | 10ml | 1 |  |  |  |  |
| 33. | Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder, 10 x 250 µl |  |  | 10 x 250 µl | 3 |  |  |  |  |
| 34. | Surfact-Amps NP-40 |  |  | 6 x 10 ml | 1 |  |  |  |  |
| 35. | 20X Modified Dulbecco’s PBS Buffer |  |  | 500 ml | 10 |  |  |  |  |
| 36. | 20x Tris Buffered Saline |  |  | 500 ml | 62 |  |  |  |  |
| 37. | 10 x Tris-Glycine-SDS Buffer |  |  | 1 L | 35 |  |  |  |  |
| 38. | 10x Tris-Glycine Transfer Buffer |  |  | 1 L | 10 |  |  |  |  |
| 39. | Rabbit Anti-GOAT IgG [F(ab')2] |  |  | 1,5ml | 1 |  |  |  |  |
| 40. | ECL Western Blotting Substrate |  |  | 500 ml | 4 |  |  |  |  |
| 41. | Stabilized Goat Anti-Mouse IgG (H+L), Peroxidase Conjugated, 2 ml |  |  | 2 ml | 8 |  |  |  |  |
| 42. | Stabilized Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), Peroxidase Conjugated, 2 ml |  |  | 2 ml | 8 |  |  |  |  |
| 43. | SuperSignal West Pico Chemiliuminescent Substrate |  |  | 1L | 2 |  |  |  |  |
| 44. | SuperSignal West PICO Chemiluminescent Subst |  |  | 500ml | 3 |  |  |  |  |
| 45. | SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate |  |  | 200 ml | 1 |  |  |  |  |
| 46. | Film CL-XPosure |  |  | Opakowanie = 50 arkuszy | 10 |  |  |  |  |
| 47. | Cl X Posure Film 18x24 cm |  |  | Opakowanie = 100 arkuszy | 7 |  |  |  |  |
| 48. | Cl X Posure Film 13x18 cm |  |  | Opakowanie = 100 arkuszy | 14 |  |  |  |  |
| 49. | SyperSignal® West FEMTO Chemiluminescent Substrate - Trial Kit |  |  | Zestaw (20 ml kit) | 1 |  |  |  |  |
| 50. | SuperSignal® West FEMTO Max. Sensitivity Substrate, 100 ml |  |  | 100 ml | 4 |  |  |  |  |
| 51. | DyLight 488 Goat anti mouse IgG (H+L), 1 mg/ ml |  |  | 1 mg/ ml | 2 |  |  |  |  |
| 52. | DyLight 550 Goat anti mouse IgG (H+L), 1 mg/ ml |  |  | 1 mg/ ml | 2 |  |  |  |  |
| 53. | DyLight 650 Goat anti mouse IgG (H+L), 1 mg/ ml |  |  | 1 mg/ ml | 2 |  |  |  |  |
| 54. | Goat Anti-Mouse IgG-DyLight 680 Dye |  |  | 1mg/ml | 5 |  |  |  |  |
| 55. | Goat Anti-Mouse IgG-DyLight 800 Dye |  |  | 1mg/ml | 5 |  |  |  |  |
| 56. | DyLight 488 Goat anti rabbit IgG (H+L), 1 mg/ ml |  |  | 1 mg/ ml | 2 |  |  |  |  |
| 57. | DyLight 550 Goat anti rabbit IgG (H+L), 1 mg/ ml |  |  | 1 mg/ ml | 2 |  |  |  |  |
| 58. | Goat Anti-Rabbit IgG-DyLight 680 Dye |  |  | 1mg/ml | 5 |  |  |  |  |
| 59. | Goat Anti-Rabbit IgG-DyLight 800 Dye |  |  | 1mg/ml | 5 |  |  |  |  |
| 60. | Super Block buffer |  |  | 1L | 2 |  |  |  |  |
| 61. | SuperBlock Blocking Buffer in TBS |  |  | 1L | 34 |  |  |  |  |
| 62. | SuperBlock T20 Blocking Buffer in TBS |  |  | 1L | 3 |  |  |  |  |
| 63. | Protein-Free (TBS) Blocking Buffer, 1L |  |  | 1 L | 5 |  |  |  |  |
| 64. | Protein Free blocking buffer |  |  | 1 L | 5 |  |  |  |  |
| 65. | Lane Marker Reducing Sample Buffer |  |  | Opakowanie (5 mL) | 1 |  |  |  |  |
| 66. | F(ab')2 Preparation Kit |  |  | Zestaw (1,25 ml-resin kit) | 1 |  |  |  |  |
| 67. | Restore PLUS Western Blot Stripping Buffer |  |  | 500ml | 9 |  |  |  |  |
| 68. | SuperSignal Western Blot Enhancer, 25 mini blots or 2,000cm2 membrane |  |  | 500 mL kit | 2 |  |  |  |  |
| 69. | SlideALyzer 3,5kD 3,0-12 ml |  |  | 8 szt. | 7 |  |  |  |  |
| 70. | SlideALyzer 3,5kD 0,5-3,0 ml |  |  | 10 szt. | 7 |  |  |  |  |
| 71. | SlideALyzer 35kD 01-05ml |  |  | 10szt | 7 |  |  |  |  |
| 72. | Slide-A-LyzerR Buoys, 0.5,3,15 mL |  |  | 10 szt. | 7 |  |  |  |  |
| 73. | Snake skin Dialysis Tubing Clips |  |  | 6 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 74. | Snake Skin Dialysis Tubing 10K MWCO |  |  | Opakowanie = 35 ft (10,5 m) | 1 |  |  |  |  |
| 75. | Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Device, 7 K MWCO, 0.1 ml |  |  | 50 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 76. | Nitrocellulose Membrane – 0.2 µm |  |  | 25 arkuszy | 5 |  |  |  |  |
| 77. | Glutathione |  |  | 5 x 184 mg | 8 |  |  |  |  |
| 78. | Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail |  |  | 1mL | 7 |  |  |  |  |
| 79. | Halt™ Protease Inhibitor Single-Use Cocktail, EDTA-Free |  |  | 24 x 100 µl | 1 |  |  |  |  |
| 80. | Halt Protease Inhibitor Cocktail |  |  | 5 ml | 1 |  |  |  |  |
| 81. | Halt™ Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-free 100x |  |  | 5 ml | 4 |  |  |  |  |
| 82. | Halt Protease and Phosphatase inhibitor cocktail (100x) |  |  | 1ml | 4 |  |  |  |  |
| 83. | Halt™ Protease & Phosphatase Inhibitor Cocktail, EDTA free, 100 x |  |  | 1 ml | 9 |  |  |  |  |
| 84. | Halt™ Protease & Phosphatase Inhibitor Cocktail, EDTA free |  |  | 5 x 1 ml | 9 |  |  |  |  |
| 85. | M-PER mammalian protein extraction reagent ml |  |  | 250ml | 4 |  |  |  |  |
| 86. | M-PER Mammalian Protein Extraction Reagent |  |  | 1 L | 2 |  |  |  |  |
| 87. | NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagents |  |  | Zestaw (15 ml kit) | 12 |  |  |  |  |
| 88. | SuperSignal Molecular Weight Protein Ladder |  |  | 250 µl | 2 |  |  |  |  |
| 89. | Nitrocellulose Membrane 0,45 μm, 30 cm x 3,5 m |  |  | 1 rolka | 1 |  |  |  |  |
| 90. | HisPur Ni-NTA Resin |  |  | 100 ml | 2 |  |  |  |  |
| 91. | Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Device, 10 K MWCO, 2 ml |  |  | 25 szt. | 3 |  |  |  |  |
| 92. | PVDF Transfer Membrane |  |  | rolka | 5 |  |  |  |  |
| 93. | PVDF Transfer Membrane |  |  | rolka | 5 |  |  |  |  |
| 94. | Western Blotting Filter Paper 8 cm x 10,5 cm |  |  | 100 szt | 21 |  |  |  |  |
| 95. | Glutathione Magnetic Beads |  |  | 4 ml | 1 |  |  |  |  |
| 96. | MemPER Eukaryotic Membrane protein extraction kit |  |  | Zestaw ( 75 mL kit) | 4 |  |  |  |  |
| 97. | Protein Refolding Kit |  |  | Zestaw ( 100-rxn kit) | 1 |  |  |  |  |
| 98. | RIPA Buffer |  |  | 100 ml | 7 |  |  |  |  |
| 99. | Nab Protein A/G Spin Kit 0,2ml |  |  | Zestaw ( 10-column kit) | 1 |  |  |  |  |
| 100. | HisPurTM Cobalt Resin |  |  | 100 ml | 1 |  |  |  |  |
| 101. | Anti-MMP-2 Monoclonal Antibody (VB3) |  |  | 200 ug | 1 |  |  |  |  |
| 102. | Anti-MMP-9 Monoclonal Antibody (IIA5) |  |  | 200 ug | 1 |  |  |  |  |
| 103. | Anti-phospho-IRAK1-S376 polyclonal antibody |  |  | 100 µg | 3 |  |  |  |  |
| 104. | Anti-IRAK1 polyclonal antibody |  |  | 100 µg | 3 |  |  |  |  |
| 105. | 16% Formaldehyde (w/v), Methanol free |  |  | 10 x 1ml | 5 |  |  |  |  |
| 106. | SuperBlock (PBS) Blocking Buffer |  |  | 1L | 5 |  |  |  |  |
| 107. | Streptavidin, DyLight 405 Conjugated |  |  | 1ml | 2 |  |  |  |  |
| 108. | Streptavidin, DyLight 488 Conjugated |  |  | 1ml | 2 |  |  |  |  |
| 109. | Streptavidin, DyLight 550 Conjugated |  |  | 1ml | 2 |  |  |  |  |
| 110. | Streptavidin, DyLight 594 Conjugated |  |  | 1ml | 2 |  |  |  |  |
| 111. | Streptavidin, DyLight 650 Conjugated |  |  | 1ml | 2 |  |  |  |  |
| 112. | Streptavidin, DyLight 680 Conjugated |  |  | 1ml | 2 |  |  |  |  |
| 113. | High Sensitivity Streptavidin HRP Conjugate |  |  | 5ml | 3 |  |  |  |  |
| 114. | Streptavidin, Fluorescein (FITC) Conjugated |  |  | 1mg | 3 |  |  |  |  |
| 115. | Streptavidin, R-Phycoerythrin Conjugated |  |  | 1ml | 2 |  |  |  |  |
| 116. | Streptavidin, Rhodamine (TRITC) Conjugated |  |  | 1mg | 1 |  |  |  |  |
| 117. | FCN2 Antibody |  |  | 100ug | 1 |  |  |  |  |
| 118. | M-Ficolin Antibody |  |  | 200ug | 1 |  |  |  |  |
| 119. | Colec12 Antibody |  |  | 100ul | 2 |  |  |  |  |
| 120. | Surfactant protein D Antibody (12g5) |  |  | 200ug | 1 |  |  |  |  |
| 121. | Surfactant protein D Antibody, Biotin conjugate (10B2) |  |  | 100ug | 1 |  |  |  |  |
| 122. | MBL2 Antibody |  |  | 100ug | 2 |  |  |  |  |
| 123. | HMGB1 Antibody |  |  | 100 µl | 1 |  |  |  |  |
| 124. | Mycobacterium tuberculosis, Ag85 Antibody |  |  | 200ug | 2 |  |  |  |  |
| 125. | SDS-PAGE Sample Prep Kit |  |  | 50-rxn kit | 1 |  |  |  |  |
| 126. | Clean-Blot IP Detection Reagent (HRP) |  |  | 2,5ml | 2 |  |  |  |  |
| 127. | Magnetic ChIP Kit |  |  | 30-rxn kit | 2 |  |  |  |  |
| 128. | VEGF Receptor 2 Antibody, Biotin conjugate (KDR-2 or 260.4) |  |  | 50 ul | 1 |  |  |  |  |
| 129. | KDR Antibody |  |  | 100 ug | 1 |  |  |  |  |
| 130. | CD34 Antibody, FITC conjugate (QBEnd-10) |  |  | 100 tests | 1 |  |  |  |  |
| 131. | Human VEGF-A Antibody |  |  | 200 ug | 1 |  |  |  |  |
| 132. | HIF-1 alpha Antibody (mgc3) |  |  | 100ul | 1 |  |  |  |  |
| 133. | ETS1 Antibody (8A8) |  |  | 100ul | 1 |  |  |  |  |
| 134. | F(ab')2 Micro Preparation Kit |  |  | 0.5ml resine kit | 3 |  |  |  |  |
| 135. | F(ab')2 Preparation Kit |  |  | 1.25ml resine kit | 3 |  |  |  |  |
| Do przeniesienia do formularza oferty suma: |  |  |

Podpis(y):

| l.p | Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty

FORMULARZ CENOWY

CZĘŚĆ 2

| l.p. | nazwa | Produkt oferowany przez Wykonawcę | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena netto za 1 jednostkę miary(opakowanie) PLN | Cena brutto za 1 jednostkę miary(opakowanie) PLN | Cena netto ogółem PLN(6x7) | Cena brutto ogółem PLN(6x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nr kataolgowy | (nazwa producenta /dostawcy) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Pure Yield Plasmid Miniprep System |  |  | Opakowanie (100 preps) | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Wizard Plus SV Minipreps |  |  | 50izolacji | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Wizard Plus SV Minipreps DNA Purification System, 250 preps |  |  | opakowanie (250 preps) | 26 |  |  |  |  |
| 4. | Wizard SV Genomic DNA Purification System |  |  | 50 preps | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Wizard SV Genomic DNA Purification System, 250 preps |  |  | opakowanie = 250 preps | 3 |  |  |  |  |
| 6. | Pure Yield Plasmid Maxiprep System |  |  | Opakowanie = 10 preps | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Pure Yield Plasmid Maxiprep System (25 preps) |  |  | opakowanie = 25 preps | 14 |  |  |  |  |
| 8. | PureYield Plasmid Midiprep System, 100 izolacji |  |  | 100 izolacji | 4 |  |  |  |  |
| 9. | PureYield™ Plasmid Midiprep Start-Up Kit, 220V Electrical (100 preps, manifold, 4 elution devices & free vacuum pump) |  |  | kit | 1 |  |  |  |  |
| 10. | DNA IQ™ Lysis Buffer |  |  | 150 ml | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System (50 izolacji) |  |  | opakowanie = 50 preps | 4 |  |  |  |  |
| 12. | Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System |  |  | 250 reakcji | 3 |  |  |  |  |
| 13. | DNA system 100 reakcji |  |  | zestaw = 100 REAKCJI | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Tissue and Hair extraction kit |  |  | zestaw = 100 REAKCJI | 6 |  |  |  |  |
| 15. | Luciferase Assay System |  |  | 100 assays | 1 |  |  |  |  |
| 16. | pGL3 (promoter) |  |  | 20ug | 6 |  |  |  |  |
| 17. | Dual-Luciferase Reporter Assay System |  |  | opak = 100 ASSAYS | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Dual-Glo®Luciferase Assay System |  |  | 10 ml | 15 |  |  |  |  |
| 19. | pGL4.10[luc2] Vector |  |  | 20ug | 6 |  |  |  |  |
| 20. | pGL4.14[luc2/Hygro] Vector |  |  | 20ug | 3 |  |  |  |  |
| 21. | pGL4.73[hRluc/SV40] Vector |  |  | 20ug | 3 |  |  |  |  |
| 22. | 25bp DNA Step Ladder, 100 µg |  |  | 100ug/55 lanes | 5 |  |  |  |  |
| 23. | 50bp DNA Step Ladder, 90 µg |  |  | 90ug/52 lanes | 5 |  |  |  |  |
| 24. | 100bp DNA Step Ladder |  |  | 100ug /100 lanes | 7 |  |  |  |  |
| 25. | GoTaq DNA Polymerase |  |  | 500u | 9 |  |  |  |  |
| 26. | Pfu DNA Polymerase |  |  | 500u | 4 |  |  |  |  |
| 27. | GoTaq Flexi DNA Polymerase |  |  | 500U | 6 |  |  |  |  |
| 28. | Enzym Tru9 I |  |  | 200U | 3 |  |  |  |  |
| 29. | dNTP 10mM each |  |  | 1ml | 15 |  |  |  |  |
| 30. | Agarose LMP >1000bp |  |  | 25g | 2 |  |  |  |  |
| 31. | Proteinase K |  |  | 100mg | 3 |  |  |  |  |
| 32. | DTT |  |  | 5 g | 5 |  |  |  |  |
| 33. | Agarose LMP 10-1000bp |  |  | 25g | 4 |  |  |  |  |
| 34. | Factor Xa protease |  |  | 50 µg | 1 |  |  |  |  |
| 35. | DNA-Dependent Protein Kinase Assay System |  |  | zestaw | 7 |  |  |  |  |
| 36. | SV Total RNA Isolation System |  |  | kit 50 preps | 2 |  |  |  |  |
| 37. | Caspase-Glo 3/7 Assay |  |  | 10 ml | 1 |  |  |  |  |
| 38. | Renilla Luciferase Assay System |  |  | 100 assays | 5 |  |  |  |  |
| 39. | Beetle Luciferin, Potassium Salt |  |  | 250mg | 3 |  |  |  |  |
| 40. | nuclease free water |  |  | 50 ml | 20 |  |  |  |  |
| 41. | BenchTop PCR Markers |  |  | 1 x 300 ul | 1 |  |  |  |  |
| 42. | Anti-pS473 Akt pAb |  |  | 40ul | 2 |  |  |  |  |
| 43. | Anti-ACTIVE® CaM KII pAb,Rabbit, (pT286) |  |  | 40ul | 2 |  |  |  |  |
| 44. | Anti-ACTIVE® MAPK pAb,Rabbit, (pTEpY) |  |  | 40ul | 2 |  |  |  |  |
| 45. | Anti-ACTIVE® p38 pAb,Rabbit, (pTGpY) |  |  | 100ul | 2 |  |  |  |  |
| 46. | Anti-ACTIVE® JNK pAb, Rabbit, (pTPpY) |  |  | 120ul | 2 |  |  |  |  |
| 47. | Anti-ERK 1/2 pAb, Rabbit |  |  | 40ul | 2 |  |  |  |  |
| Do przeniesienia do formularza oferty suma: |  |  |
| l.p | Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| 1 2 |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2

WZÓR oświadczenia Wykonawcy

z art. 22 ust. 1 ustawy p. z. p.

DLA ZAMÓWIENIA

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM”

Część 1

Część 2

1.  ZAMAWIAJACY:

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

2.  WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez*:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Zgodnie z art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.) oświadczam(y), że  spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania :

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM” część 18 /część 29

dotyczące :

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpis(y):

| l.p | Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. |  |  |  |  |  |

* Wykonawca modeluję tabelę w zależności od potrzeb.

Oświadczenie to składa ten podmiot / te podmioty  który/którzy w imieniu wszystkich wykazywać będzie/będą spełnienie warunków określonych w SIWZ

Załącznik nr 3

WZÓR oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

DLA ZAMÓWIENIA

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM”

Część 1

Część 2

1.  ZAMAWIAJACY:

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM (Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.) brak jest podstaw do wykluczenia mnie (nas)* z powodu niespełnienia warunków dla zadania „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM” część 110 część 211 na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

*niepotrzebne skreślić

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga !

W przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców a w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby również ten podmiot

Załącznik nr 4

### WZÓR Wykazu wykonanych dostaw

### DLA ZAMÓWIENIA

- „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM”

- Część 1

- Część 2

- 1.  ZAMAWIAJACY:

- Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

- ul. Lodowa 106

- 93-232 Łódź

w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a  jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy  w tym okresie, zgodnie z pkt. IX.1.2 SIWZ

| Lp | przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w złotych brutto | Data wykonania | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (miesiąc, rok) | zakończenie (miesiąc, rok) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Oświadczam(y), że polegam na wiedzy i doświadczeniu:

- własnym *

- innych podmiotów *

* niewłaściwe skreślić

UWAGA

- Niniejszy dokument stanowi wykaz dostaw zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia.

- Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wymaganych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty  dokument/dokumenty potwierdzające, że dostawy ujęte w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów to dokumenty, o których mowa powyżej w pkt.3 winny być wystawione na ten podmiot.

Podpis(y):

| Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 5

WZÓR Zobowiązania podmiotu/ów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

( składa tylko ten Wykonawca, którego dotyczy niniejsza sytuacja)

### DLA ZAMÓWIENIA

- „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM”

- Część 1

- Część 2

- 1.  ZAMAWIAJACY:

- Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

- ul. Lodowa 106

- 93-232 Łódź

Ja:

| l.p. | Nazwa Podmiotu (ów) udostępniających swoje zasoby | Adres(y) |
| --- | --- | --- |

- Niniejszym oświadczam(y), że w okresie realizacji zamówienia publicznego  „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM” Część 1/Część214 oddaję do dyspozycji swoje zasoby, a mianowicie :

a) wiedzę i doświadczenie, zgodnie z zapisami SIWZ w pkt.IX.1.2) *,

i/lub

b) potencjał techniczny, zgodnie z zapisami SIWZ w pkt.IX.1.3) *,

c) osoby zdolne do wykonania zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ w rozdz. pkt.IX.1.3) *

e) zdolność finansową, zgodnie z zapisami SIWZ w pkt IX.1.4) *

* niewłaściwe skreślić

…………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiot udostępnia swoje zasoby)

tj. Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Podmiotu | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania zobowiązania w imieniu Podmiotu | Podpis osoby upoważnionej do podpisania zobowiązania w imieniu Podmiotu | Pieczęć Podmiotu | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 6

WZÓR Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

### DLA ZAMÓWIENIA

- „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM”

- Część 1

- Część 2

- 1.  ZAMAWIAJACY:

- Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

- ul. Lodowa 106

- 93-232 Łódź

- 2. WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Niniejszym oświadczam(y), na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo zamówień publicznych, że :

- należę / nie należę*

- do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 w/w ustawy.

- * niewłaściwe skreślić

| Lp. | Nazwa podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej |
| --- | --- |

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(dotyczy odpowiednio Części 1 i Części 2 zamówienia)

            - Wykonawca jest zobowiązany spełnić wszystkie wymagania dokładnej charakterystyki dla każdego niżej wymienionego  produktu z  Opisu Przedmiotu Zamówienia, w zakresie cech jednostkowych  produktów definiujących ich przydatność dla prowadzonego przez Zamawiającego kierunku badań jak również wymagania dotyczące ilości jednostek danego produktu w jednostce miary,  pod rygorem odrzucenia oferty.

            - W przypadkach, w których Zamawiający użył nazw własnych, dopuszcza się złożenie oferty z materiałami równoważnymi do wskazanych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych jakościowo, fizykochemicznie, eksploatacyjnie i technicznie do produktów wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę z materiałami równoważnymi, musi spełnić warunki określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

            - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, w szczególności za uszkodzenie sprzętu, na których wykonywane są analizy laboratoryjne.

            - Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumn Nr 3 i 4 Formularza cenowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, poprzez podanie odpowiednio w kolumnach: Nr katalogowego i nazwy producenta/dostawcy.

            - Realizacja zamówienia będzie się odbywała na podstawie zgłaszanych przez Zamawiającego sukcesywnie zapotrzebowań składanych najpóźniej na 21 przed zaplanowanym terminem dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktu w terminie 21 od zgłoszenia zapotrzebowania.

            - Zapotrzebowania będą składane poprzez fax lub pocztę e-mail. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić fakt otrzymania zapotrzebowania, przy czym brak takiego potwierdzenia nie wpływa na termin realizacji zapotrzebowania.

            - W załączniku nr 1 opisu przedmiotu zamówienia znajduje się lista,  z   wykazem produktów, na które Zamawiający będzie składał zapotrzebowania w trakcie obowiązywania umowy. Rozliczenie za produkty wskazane w załączniku nr 1 będzie następowało na podstawie cen podanych przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do Formularza Oferty.

            - Zamawiający zaznacza, że w związku ze specyfiką prowadzonych badań w ramach projektu, realizacja zamówienia produktów z załącznika nr 1 może nie być zrealizowana w całości, a także ilości produktów  podane w opisie przedmiotu zamówienia mogą zostać zmniejszone w trakcie realizacji umowy

            - Jednocześnie, ze względu na konieczność weryfikacji kierunku badań na podstawie uzyskiwanych na bieżąco wyników, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kupna zwiększonej lub zmniejszonej ilości wyspecyfikowanych produktów, kosztem innych produktów z niniejszej listy, w zakresie wartości umowy. Dodatkowo, z tego samego powodu co powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu zmniejszonej ilości Zamawianych produktów bez jednoczesnego zakupu innych produktów z niniejszej listy.

            - Dostawa odbywa się na koszt Wykonawcy.

            - Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego, tj. Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź, ul. Lodowa 106 w godzinach: 8.00-16.00

TABELARYCZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1

Załącznik nr 1 do OPZ

| L.p. | Nazwa | Przedmiot zamówienia (opis podstawowy) | j.m. | ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Glutathione Agarose | Wysoko wydajne złoże agarozowe przeznaczone do oczyszczania białek z domeną fuzyjną GST z lizatów komórkowych, zwalidowane. Musi być kompatybilne z odczynnikami Pierce ThermoScientifić i umożliwiać oczyszczanie białek zarówno z komórek bakteryjnych jak i ssaczych. | 100 ml | 3 |
| 2. | Ammonium persulfate, MW 228.2, purity ≥98%, insolubles: ≤ 0.005% | siarczan amonu o czystości minimum 98%, bardzo dobrze rozpuszczalny, zastosowanie: do Biologii Molekularnej | 4 x 25 g | 4 |
| 3. | TEMED, MW 116.21, ≥ 99,9%, redractive index 1.417-1.419, boiling range 119-121C, 25 ml | katalizator polimeryzacji akrylamidu; musi to być skuteczny związek kompleksujący o parametrach: Bezbarwna ciecz; Masa molowa: 414.6. Czystość: >99,9% Współczynnik załamania światła: 1.417-1.419 Zakres temperatur wrzenia: 119-121°C | 25 ml | 5 |
| 4. | LIGHT SCHIFT CHEMILUMINESCENT EMSA KIT | WYTRZYMAŁY I WRAŻLIWY ZESTAW DO ELEKTROFORETYCZNEJ ANALIZY ZMIAN MOBILNOŚCI W CELU OKREŚLANIA I CHARAKTERYZOWANIA INTERAKCJI BIAŁEK WIĄŻĄCYCH DNA; MOŻLIWOŚĆ WYKRYWANIA NISKIEJ LICZEBNOŚCI BIAŁEK W EKSTRAKTACH JĄDROWYCH; WYSOKA CZUŁOŚĆ. | kit | 6 |
| 5. | Protein A/G Agarose | WYSOKO WYDAJNE ZŁOŻE AGAROZOWE SŁUŻĄCE DO OCZYSZCZANIA PRZECIWCIAŁ; SKŁADA SIĘ Z OCZYSZCZONEGO BIAŁKA A/G, (REKOMBINOWANEGO BIAŁKA FUZYJNEGO); MA UMOŻLIWIAĆ OCZYSZCZANIE PRZECIWCIAŁ, METODĄ POWINOWACTWA, WIELU GATUNKÓW SSAKÓW HODOWLANYCH | 3 ml | 4 |
| 6. | Protein A/G Agarose | WYSOKO WYDAJNE ZŁOŻE AGAROZOWE SŁUŻĄCE DO OCZYSZCZANIA PRZECIWCIAŁ; SKŁADA SIĘ Z OCZYSZCZONEGO BIAŁKA A/G, (REKOMBINOWANEGO BIAŁKA FUZYJNEGO); MA UMOŻLIWIAĆ OCZYSZCZANIE PRZECIWCIAŁ, METODĄ POWINOWACTWA, WIELU GATUNKÓW SSAKÓW HODOWLANYCH | 15 ml | 2 |
| 7. | PROTEIN A/G PLUS AGAROSE | WYSOCE WYDAJNE ZŁOŻE AGAROZOWE STOSOWANE W PROCESACH OCZYSZCZANIA PRZECIWCIAŁ METODĄ POWINOWACTWA. | 2ml | 2 |
| 8. | Micro Protein Coupling Kit | ZESTAW UMOŻLIWIAJĄCY KOWALENCYJNE PRZYŁĄCZANIE LIGANDÓW, ZAWIERAJĄCYCH AMINY, WYKORZYSTYWANYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA PRZECIWCIAŁ I RÓŻNYCH METODACH POWINOWACTWA; PRZEZNACZONE DO ŁĄCZENIA MAŁYCH ILOŚCI PRZECIWCIAŁ, BIAŁEK (OK.. 25-250 µg), WYSOKA WYDAJNOSĆ; MOŚLIWOŚĆ WIELOKROTNEGO UŻYTKU BEZ ZNACZĄCEJ UTRATY SWOICH WŁAŚCIWOŚCI. | Zestaw (10-column kit) | 1 |
| 9. | Protein L agarose | WYSOKOWYDAJNE ZŁOŻE AGAROZOWE PRZEZNACZONE DO OCZYSZCZANIA PRZECIWCIAŁ; ZESTAW SKŁADA SIĘ Z REKOMBINOWANEGO BIAŁKA KOWALENCYJNIE UNIERUCHOMIONEGO NA AGAROZIE; NADAJE SIĘ DO SELEKTYWNEGO OCZYSZCZANIA MYSICH I LUDZKICH PRZECIWCIAŁ, MAJĄCYCH LEKKIE ŁAŃCUCHY KAPPA. | 2ml | 1 |
| 10. | Protein L Plus Agarose | WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI ZŁOŻE AGAROZOWE SŁUŻĄCE DO OCZYSZCZANIA PRZECIWCIAŁ PRZY POMOCY RÓŻNYCH METOD; KOWALENCYJNIE UNIERUCHOMIONEGO NA AGAROZIE; NADAJE SIĘ DO OCZYSZCZANIA MYSICH I LUDZKICH PRZECIWCIAŁ, MAJĄCYCH LEKKIE ŁAŃCUCHY KAPPA. | 2ml | 3 |
| 11. | Western Blot Signal Enhancer | BUFOR WZMACNIAJĄCY; MUSI WYSTARCZAC NA OK.. 10 BLOTÓW I WYKRYWAĆ BIAŁKACH NA NIŻSZYCH POZIOMACH; MUSI WSPÓPRACOWAĆ Z KAŻDYM PODŁOŻEM I KAŻDĄ MEMBRANĄ; GOTOWY DO UŻYCIA. | 500 ml kit | 2 |
| 12. | Restore Western blot stripping buffer | efektywny bufor zrywający do przeciwciał, musi wystarczać na ok. 25 blotów, musi być delikatny dla badanych próbek, nie zawiera składników typu merkaptoetanol | 500ml | 4 |
| 13. | PolyHis Protein Interaction Pull-Down Kit | Specjalistyczny kit do oczyszczania/wychwytywania białek reaktywnych w stosunku do białek fuzyjnych z domeną polihistydynową. Kit musi zawierać kompletny zestaw odczynników: bufor lizujący komórki, kolumny wirownicze, złoże z immobilizowanym kobaltem, inne potrzebne bufory. | Zestaw (25-rxn kit) | 5 |
| 14. | EZ-Link Sulfo-NHS-Biotinylation Kit | ZESTAW DO BIOTYNYLACJI; MUSI ZAIWERAC ODCZYNNIKI BIOTYNYLUJĄCE, WYSTARCZAJĄCE DLA OZNACZENIA CO NAJMNIEJ 1-10MG BIAŁKA W CO NAJMNIEM 8-10 REAKCJACH; MUSI NADAWAĆ SIĘ DO OZNACZENIA 1-10 MG BIAŁKA W PRÓBCE 0,5-2 ML NA KAŻDĄ REAKCJĘ. | Zestaw (10-rxn kit) | 2 |
| 15. | EZ-Link Micro Sulfo-NHS-Biotinylation Kit | ZESTAW ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW DO OZNACZANIA NIEWIELKICH ILOŚCI BIAŁKA; WYSTARCZA NA OK.. 8 REAKCJI | Zestaw (8-rxn kit) | 1 |
| 16. | Coomassie (Bradford) protein assay kit | gotowy do użycia zestaw do barwienia białek metodą Bradforda, szeroki zakres stężenia barwionego białka, nadaje się do formatów płytkowych jak i kuwetowych | Zestaw (950 ml kit) | 6 |
| 17. | Albumin Standard (BSA Standard) | ALBUMINA SUROWICY BYDLĘCEJ; GOTOWY DO UZYCIA STANDARD BIAŁKA; BIAŁKO UŻYWANE DO SPORZĄDZANIA KRZYWYCH STANDARDOWYCH ORAZ DO SZACOWANIA STEŻENIA ORAZ OZNACZANIA BIAŁKA W BADANYCH PRÓBKACH; PREPARAT POWINIEN BYĆ DOSTARCZANY W 0,9% ROZTWORZE SOLI FIZJOLOGICZNEJ ORAZ 0,05% ROZTWORZE AZYDKU SODU. OPAKOWANIE - 50 ML PREPARATU. | 50 ml | 8 |
| 18. | BCA Protein Assay Reagent A | ODCZYNNIK DO KOLOROMETRYCZNYCH POMIARÓW ILOŚCI BIAŁKA, W LIZATACH KOMÓRKOWYCH JAK I FRAKCJACH BIAŁKOWYCH POCHODZĄCYCH Z OCZYSZCZANIA NA KOLUMNACH; KOMPATYBILNY Z WIĘKOSZOSCIĄ JONOWYCH I NIEJONOWYCH DETERGENTÓW. | 1 L | 7 |
| 19. | BCA Protein Assay Reagent B | ODCZYNNIK DO KOLOROMETRYCZNYCH POMIARÓW ILOŚCI BIAŁKA, W LIZATACH KOMÓRKOWYCH JAK I FRAKCJACH BIAŁKOWYCH POCHODZĄCYCH Z OCZYSZCZANIA NA KOLUMNACH; KOMPATYBILNY Z WIĘKOSZOSCIĄ JONOWYCH I NIEJONOWYCH DETERGENTÓW. | 25 ml | 7 |
| 20. | BCA Protein Assay kit | Zestaw odczynników do kolorymetrycznych pomiarów ilości białka, zarówno w lizatach komórkowych, jak i frakcjach białkowych pochodzących z oczyszczania na kolumnach. Umożliwia monitorowanie zanieczyszczenia białkami w aplikacjach przemysłowych. Kit musi zawierać następujące skadowe odczynniki: BCA Reagent A, 2 x 500mL BCA Reagent B, 25mL Albumin Standard Ampules, 2mg/mL, 10 x 1mL | Zestaw (1 l kit) | 1 |
| 21. | Micro BCA reagent A | składnik zestawu MicroBCA Protein Assay (zestawu służącego do kolorymetrycznego) pomiaru stężenia rozpuszczalnych białek | 240ml | 5 |
| 22. | Micro BCA reagent B | składnik zestawu MicroBCA Protein Assay (zestawu służącego do kolorymetrycznego) pomiaru stężenia rozpuszczalnych białek | 240ml | 5 |
| 23. | Micro BCA reagent C | składnik zestawu MicroBCA Protein Assay (zestawu służącego do kolorymetrycznego) pomiaru stężenia rozpuszczalnych białek | 12ml | 5 |
| 24. | 6xHis Protein Tag Stain Reagent | ZESTAW DO FLUORESCENCYJNEGO BAWRIENIA DO WYKRYWANIA REKOMBINOWANYCH BIAŁEK FUZYJNYCH PODDANYCH ELEKTROFOREZIE W ŻELU POLIAKRYLAMIDOWYM; UMOŻLIWIA BEZPOŚREDNIĄ DETEKCJĘ W ZELU BEZ KONIECZNOŚCI TRANSFERU PREPARATU NA MEMBRANĘ; GOTOWY DO UŻYCIA PREPARTAT DWU ODCZYNNIKOWY, BEZ KONIECZNOŚCI ROZCIENCZANIA CZY MIESZANIA; SPECYFICZNA FLUORESCENCYJNA DETEKCJA ZNAKOWANEGO BIAŁKA. | ZESTAW ( 1 L kit) | 2 |
| 25. | Zinc Reversible Stain Kit | ZESTAW DO DETEKCJI BIAŁKA W ŻELU NA BAZIE CYNKU, ZAPEWNIA SZYBKIE I O WYSOKIEJ CZYŁOŚCI WYKRYWANIE BIAŁKA W ŻELU POLIAKRYLAMIDOWYM POPRZEPROWADZONEJ ELEKTROFOREZIE; STOPIEŃ WRAZLIWOŚCI I CZUŁOSCI JAK PRZY WIELU METODACH Z UŻYCIEN SREBRA JEDNAK DLA UKOŃCZENIA PROCESU WYMAGA KRÓTSZEGO OKRESU CZASU; ZESTAW MA UMOŻLIWIAĆ ZARÓWNO BARWIENIA JAK I ODBARWIANIE BIAŁKA. ZESTAW GOTOWYCH DO UŻYCIA PREPARATÓW NA BAZIE CYNKU. ZESTAW SKŁADA SIĘ Z BARWNIKA, WYWOŁYWACZA ORAZ PREPARATU DO ODBARWIANIA. | Zestaw (1,5 L kit) | 1 |
| 26. | Riversible Protein Stain Kit for PVDF membrane | ZESTAW DO BARWIENIA I ODBARWIANIA BIAŁEK; ZMNIEJSZA CZAS BARWIENIA; ZWIĘKSZA CZUŁOŚĆ BARWIENIA I WZMACNIA IMMUNIREAKTYWNOŚĆ ANTYGENÓW; ZESTAW WYSTARCZA DLA BARWIENIA BIAŁKA I ODBARWIANIA Z OK.. 10 MEMBRAN PVDF; SZYBKI CZAS BARWIENIA - OK.. 60 SEKUND;WYKRYWA DO OK. 25-50 NG BIAŁKA. | Zestaw (1,75 L kit) | 1 |
| 27. | Silver Stain Kit for Mass Spectometry | GOTOWY DO UŻYCIA ZESTAW DO BARWIENIA SREBREM; WYPOSAŻONY W ODPOWIEDNIE ODCZYNNIKI DO BARWIENIA I ODBARWIANIA; KOMPATYBILNY DO APLIKACJI ZAWIĄZANYCH ZE SPEKTROMETRIA MAS; SKUTECZNY DLA TRUDNYCH DO BARWIENIA PODSTAWOWYCH BIAŁEK, W TYM DLA BIAŁEK O NISKIM pl, TAKICH JAK np. LIZOZYM. | Zestaw (1 L kit) | 1 |
| 28. | Imperial Protein Stain | Barwnik do barwienia białek podczas elektroforezy typu SDS-PAGE, musi być ekstra czuły (musi wykrywać od 3 ng białka), szybki (6 ng białka w ciągu 20 min), musi być kompatybilny do aplikacji związanych ze Spektrometrią Mas | 1L | 5 |
| 29. | Precise Protein Gels 4-20%, Tris-Hepes, 10 well | GOTOWE DO UŻYCIA ŻELE DO DENATURACJI DO ELEKTROFOREZY BIAŁKA; O GRUBOŚCI 1 mm; OPAKOWANIE 10 ZELI, PAKOWANYCH KAŻDY OSOBNO; KOMPATYBILNE Z BUFORAMI LAEMLII ORAZ INNYMI STANDARDOWYMI ZBIORNIKAMI MINI-ŻELI; MUSZĄ ZAPEWNIAĆ SZYBKIE I WYSOKIEJ WRAŻLIWOŚCI, CZUŁOŚCI BARWIENIE BIAŁKA; ZAPEWNIAJĄ SZYBKKI TRANSFER NA MEMBRANĘ NITROCELULOZOWĄ I PVDF W APLIKACJACH METODĄ WESTERN BLOTTINGU. | Opakowanie (10 żeli) | 1 |
| 30. | Precise Tris-Glycine Gels 4-20%, 10 well | ŻELE POLIAKRYLAMIDOWE DLA ELEKTROFOREZY TYPU SDS-PAGE; WYSOKA WYDAJNOŚĆ, DŁUGI OKRES TRWAŁOŚCI DO 12 MIESIĘCY; WSPÓŁPRACUJE Z BUFOREM LEAMMLI'EGO TRIS-GLICYNA. | Opakowanie (10 żeli) | 2 |
| 31. | Classic IP Kit | ZESTAW SŁUŻĄCY DO SZYBKIEGO ODZYSKIWANIA BIAŁEK IMMUNOLOGICZNYCH, SKOMPLEKSOWANYCH; ŁATWE ODDZIELENIE BIAŁKA A/G Z ODZYSKANEGO BIAŁKA; ZESTAW POWINIEN ZAWIERAĆ KOMPATYBILNY ODCZYNNIK LIZY KOMÓREK; WYSTARCZAJĄCY DO OK.. 50 REAKCJI IP | Zestaw (50-rxn kit) | 1 |
| 32. | Control Agarose Resin | KULKI AGAROZOWE UŻYWANE W IMMUNOPRECYPITACJI BIAŁEK W CELU ZMNIEJSZANIA SYGNAŁU TŁA ORAZ OGRANICZANIA NIESWOISTYCH WIĄZAŃ W IMMUNOPRECYPITACJI I KO-IMMUNOPRECYPITACJI; STOSOWANE JAKO KONTROLA NEGATYWNA POZWALA NA ODRÓŻNIENIE SPECYFICZNYCH I NIESPECYFICZNYCH INTERAKCJI MIĘDZY BIAŁKAMI. PREPARAT 4% SIECIOWANEJ AGAROZY ZAWIESZONY W 20% ETANOLU; PREPARAT WYSTARCZAJĄCY DLA BARDZO DUŻEJ ILOŚCI KONTROLI NEGATYWNYCH W STANDARDOWYCH EKSPERYMENTACH PRZEPROWADZANYCH W IMMUNOPRECYPITACJI. | 10ml | 1 |
| 33. | Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder, 10 x 250 µl | GOTOWY DO UŻYCIA PREPARAT STOSOWANY DO ELEKTROFOREZY ŻELOWEJ I APLIKACJACH WESTERN BLOT; CZTEROKOLOROWY, WSTĘPNIE ZABARWIONY MARKER BIAŁKA OBEJMUJĄCY 10 BIAŁEK Z ZAKRESU 1- - 260 kDAa; ZASTOSOWANIE DO MONITOROWANIA ELEKTROFOREZY BIAŁEK W ŻELU POLIAKRYLAMIDOWYM W OBECNOŚCI SDS; UMOŻLIWIA DOKONANIE OCENY EFEKTYWNOSCI TRANSFERU NA MEMBRANĘ PVDF, NYLONOWĄ ORAZ NITROCELULOZOWĄ ORAZ SZACOWANIE PRZYBLIŻONEJ WIELKOŚCI ROZDZIELONYCH BIAŁEK; 4-KOLOROWE CHROMOFORY TWORZĄ RÓŻNOKOLOROWĄ DRABINĘ CO UŁATWIA ZAPAMIĘTANIE POWSTAŁEGO WZORU. | 10 x 250 µl | 3 |
| 34. | Surfact-Amps NP-40 | GOTOWE DO UŻYCIA NIEJONOWE DETERGENTY; O DUŻEJ CZYSTOŚCI - MNIEJ NIŻ 1.0 µg/ml NADTLENKÓW I KARBONYLI; DŁUGI OKRES TRWAŁOSCI; 10% ROZTWÓR DETERGENTU W ULTRACZYSTEJ WODZIE. | 6 x 10 ml | 1 |
| 35. | 20X Modified Dulbecco’s PBS Buffer | GOTOWY DO UŻYCIA, SKONCENTROWANY PŁYN BUFOROWY; ŁATWY W UŻYCIU; 20-KRTONIE ROZCIEŃCZANY W WODZIE; ROZTWÓR SOLI BUFOROWANY FOSFORANEM; PREPARAT ZŁOZONY Z 8mM FOSFORANY SODU, 2mM FOSFORANU POTASU, 0,14 M NaCl, 10 mM KCl | 500 ml | 10 |
| 36. | 20x Tris Buffered Saline | GOTOWY DO UŻYCIA SKONCENTROWANY ROZTWÓR BUFOROWANEJ SOLI FIZJOLOGICZNEJ; ZASTOSOWANIE W APLIKACJACH METODĄ WESTERN BLOT, TESTACH ELISA ORAZ INNYCH TESTACH IMMUNOLOGICZNYCH | 500 ml | 62 |
| 37. | 10 x Tris-Glycine-SDS Buffer | BUFOR STOSOWANY DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK W ŻELU POLIAKRYLAMIDOWYM (SDS-PAGE) | 1 L | 35 |
| 38. | 10x Tris-Glycine Transfer Buffer | BUFOR DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK W ŻELACH POLIAKRYLAMIDOWYCH W WARUNKACH NATYWNYCH. | 1 L | 10 |
| 39. | Rabbit Anti-GOAT IgG [F(ab')2] | DRUGORZĘDOWE, POLIKLONALNE PRZECIWCIAŁO KRÓLICZE, SKIEROWANE PRZECIW IMMUNOGLOBINIE KOZIEJ; MA ZASTOSOWANIE W APLIKACJACH ELISA, METODĄ WESTERN BLOT; ZNAKOWANE BIOTYNĄ | 1,5ml | 1 |
| 40. | ECL Western Blotting Substrate | SUBSTRAT CHEMILUMINESCENCYJNY; WZMOCNIONA CHEMILUMINESCENCJA; ZASTOSOWANIE DO WYKRYWANIA AKTYWNOŚCI PEROKSYDAZY CHRZANOWEJ; ZESTAW WYSTARCZAJACY NA OK.50 BLOTÓW MINI-ŻELU LUB 4000 CM2 MEMBRANY. | 500 ml | 4 |
| 41. | Stabilized Goat Anti-Mouse IgG (H+L), Peroxidase Conjugated, 2 ml | drugorzędowe, poliklonalne przeciwciało kozie skierowane przeciw Immunoglobulinie mysiej (H+L), znakowane peroksydazą chrzanową, 100 krotnie rozcieńczone (10µg/ml), w buforze stabilizującym umożliwiającym przechowywanie w 4°C | 2 ml | 8 |
| 42. | Stabilized Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), Peroxidase Conjugated, 2 ml | drugorzędowe, poliklonalne przeciwciało kozie skierowane przeciw Immunoglobulinie króliczej (H+L), znakowane peroksydazą chrzanową, 100 krotnie rozcieńczone (10µg/ml), w buforze stabilizującym umożliwiającym przechowywanie w 4°C | 2 ml | 8 |
| 43. | SuperSignal West Pico Chemiliuminescent Substrate | Substrat chemiluminescencyjny, o pikogramowej czułości, którego sygnał musi utrzymywać się przez cały dzień (umożliwiając kilkakrotne ekspozycje), sygnał powinien być minimum 2x silniejszy i wymagać 2x mniejszego stężenia przeciwciał niż w standardzie. | 1L | 2 |
| 44. | SuperSignal West PICO Chemiluminescent Subst | Substrat chemiluminescencyjny, o pikogramowej czułości, którego sygnał musi utrzymywać się przez cały dzień (umożliwiając kilkakrotne ekspozycje), sygnał powinien być minimum 2x silniejszy i wymagać 2x mniejszego stężenia przeciwciał niż w standardzie. | 500ml | 3 |
| 45. | SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate | Substrat chemiluminescencyjny, o pikogramowej czułości, którego sygnał musi utrzymywać się przez cały dzień (umożliwiając kilkakrotne ekspozycje), sygnał powinien być minimum 2x silniejszy i wymagać 2x mniejszego stężenia przeciwciał niż w standardzie. | 200 ml | 1 |
| 46. | Film CL-XPosure | WYSOKIEJ JAKOŚCI, WYDAJNY, JASNONIEBIESKI FILM RENTGENOWSKI; STOSOWANY W AUTORADIOGRAOFII; O WYMIARACH 12,5 X 17,5 CM | 50 arkuszy | 10 |
| 47. | Cl X Posure Film 18x24 cm | WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI FILM RENTGENOWSKI, JASNONIEBIESKI; O WYMIARACH 18 X 24 CM; | 100 arkuszy | 7 |
| 48. | Cl X Posure Film 13x18 cm | WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI FILM RENTGENOWSKI, JASNONIEBIESKI; O WYMIARACH 13 X 18 CM | 100 arkuszy | 14 |
| 49. | SyperSignal® West FEMTO Chemiluminescent Substrate - Trial Kit | ZESTAW DO WYKRYWANIA BIAŁKA; MOŻLIWOŚĆ WYKRYWANIA FEMTOGRAMOWYCH ILOŚCI BIAŁKA OSADZONEGO NA MEMBRANIE NITROCELULOZOWEJ ORAZ MEMBRANIE PVDF; | Zestaw (20 ml kit) | 1 |
| 50. | SuperSignal® West FEMTO Max. Sensitivity Substrate, 100 ml | SUBSTRAT CHEMILUMINESCYJNY O WYSOKIEJ CZUŁOŚCI | 100 ml | 4 |
| 51. | DyLight 488 Goat anti mouse IgG (H+L), 1 mg/ ml | drugorzędowe, poliklonalne przeciwciało kozie skierowane przeciw Immunoglobulinie mysiej (H+L), znakowane barwnikiem fluorescencyjnym DyLight488 | 1 mg/ ml | 2 |
| 52. | DyLight 550 Goat anti mouse IgG (H+L), 1 mg/ ml | drugorzędowe, poliklonalne przeciwciało kozie skierowane przeciw Immunoglobulinie mysiej (H+L), znakowane barwnikiem fluorescencyjnym DyLight550 | 1 mg/ ml | 2 |
| 53. | DyLight 650 Goat anti mouse IgG (H+L), 1 mg/ ml | drugorzędowe, poliklonalne przeciwciało kozie skierowane przeciw Immunoglobulinie mysiej (H+L), znakowane barwnikiem fluorescencyjnym DyLight650 | 1 mg/ ml | 2 |
| 54. | Goat Anti-Mouse IgG-DyLight 680 Dye | drugorzędowe, poliklonalne przeciwciało kozie skierowane przeciw Immunoglobulinie mysiej (H+L), znakowane barwnikiem fluorescencyjnym DyLight680 | 1mg/ml | 5 |
| 55. | Goat Anti-Mouse IgG-DyLight 800 Dye | drugorzędowe, poliklonalne przeciwciało kozie skierowane przeciw Immunoglobulinie mysiej (H+L), znakowane barwnikiem fluorescencyjnym DyLight800 | 1mg/ml | 5 |
| 56. | DyLight 488 Goat anti rabbit IgG (H+L), 1 mg/ ml | drugorzędowe, poliklonalne przeciwciało kozie skierowane przeciw Immunoglobulinie króliczej (H+L), znakowane barwnikiem fluorescencyjnym DyLight488 | 1 mg/ ml | 2 |
| 57. | DyLight 550 Goat anti rabbit IgG (H+L), 1 mg/ ml | drugorzędowe, poliklonalne przeciwciało kozie skierowane przeciw Immunoglobulinie króliczej (H+L), znakowane barwnikiem fluorescencyjnym DyLight550 | 1 mg/ ml | 2 |
| 58. | Goat Anti-Rabbit IgG-DyLight 680 Dye | drugorzędowe, poliklonalne przeciwciało kozie skierowane przeciw Immunoglobulinie króliczej (H+L), znakowane barwnikiem fluorescencyjnym DyLight680 | 1mg/ml | 5 |
| 59. | Goat Anti-Rabbit IgG-DyLight 800 Dye | drugorzędowe, poliklonalne przeciwciało kozie skierowane przeciw Immunoglobulinie króliczej (H+L), znakowane barwnikiem fluorescencyjnym DyLight800 | 1mg/ml | 5 |
| 60. | Super Block buffer | Szybki bufor blokujący do testów ELISA (ok. 2 minuty) i aplikacji membranowych (mniej niż 10 min.), stabilizujaca formuła umożliwia przechowywanie suchej płytki do 12 miesięcy, nie zawiera biotyny ani białek surowiczych | 1L | 2 |
| 61. | SuperBlock Blocking Buffer in TBS | SZYBKI BUFOR BLOKUJĄCY DO TESTÓW ELISA ( OK.. 2 MIN) ORAZ APLIKACJI MEMBRANOWYCH ( MNIEJ NIŻ 10 MIN.); NIE ZAWIERA BIOTYNY I BIALEK SUROWICZYCH; STABILIZUJĄCA FORMUŁA UMOŻLIWIA PRZECHOWYWANIE SUCHEJ PŁYTKI DO 12 MIESIĘCY | 1L | 34 |
| 62. | SuperBlock T20 Blocking Buffer in TBS | SZYBKI BUFOR BLOKUJĄCY DO TESTÓW ELISA ( OK.. 2 MIN) ORAZ APLIKACJI MEMBRANOWYCH ( MNIEJ NIŻ 10 MIN.); NIE ZAWIERA BIOTYNY I BIALEK SUROWICZYCH; STABILIZUJĄCA FORMUŁA UMOŻLIWIA PRZECHOWYWANIE SUCHEJ PŁYTKI DO 12 MIESIĘCY; ZAIWERA DETERGRNT TWEEN 20 | 1L | 3 |
| 63. | Protein-Free (TBS) Blocking Buffer, 1L | GOTOWY DO UŻYCIA BUFOR BLOKUJĄCY; NIE ZAWIERA JAKICHKOLWIEK BIAŁEK, PRZEZ CO MINIMALIZUJE RYZYKO REAKCJI KRZYŻOWYCH; ZASTOSOWANIE DO APLIKACJI DO TESTÓW ELISA, WESTERN BLOT I INNYCH METOD IMMUNODETEKCJI. | 1 l | 5 |
| 64. | Protein Free blocking buffer | gotowy do użycia bufor blokujący do testów ELISA, Western Blottingu i innych metod immunodetekcji, nie zawierając w swoim składzie jakichkolwiek białek, minimalizuje ryzyko reakcji krzyżowej, nie interferuje do systemów typu awidyna-biotyna | 1 L | 5 |
| 65. | Lane Marker Reducing Sample Buffer | MARKER GOTOWY DO UŻYCIA; ZASTOSOWANIE W APLIKACJACH METODA WESTERN BLOT ORAZ APLIKACJACH TYPU SDS-PAGE; UMOŻLIWIA ZAOBSERWOWANIE TRANSFERU BIAŁKA Z ŻELU NA MEMBRANĘ NITROCELULOZOWĄ | Opakowanie (5 mL) | 1 |
| 66. | F(ab')2 Preparation Kit | ZESTAW DO WYTWARZANIA I OCZYSZCZANIA FRAGMENTÓW PRZECIWCIAŁA f(AB') Z CAŁEJ IMMUNOGLOBULINY G (IgG); ZESTAW ŁATWY W UŻYCIU I KOMPLETNY, POWINIEN ZAWIERAĆ ODCZYNNIKI, KOLUMNY WIROWANIA I AKCESORIA NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWAWANIA I OCZYSZCZANIA FRAGMENTÓW PRZECIWCIAŁ; ZESTAW W STANDARDOWYM ROZMIARZE POZWALAJĄCY NA OCZYSZCZANIE OK. 10 PRÓBEK PRZECIWCIAŁ ZAWIERAJĄCYCH 0,25 - 4 mg IgG. | Zestaw (1,25 ml-resin kit) | 1 |
| 67. | Restore PLUS Western Blot Stripping Buffer | Bufor do zrywania trudno usuwalnych przeciwciał w technice Western Blot, redukuje czas inkubacji, zapobiega zrywaniu białek razem z przeciwciałem, umożliwia ponowne wykorzystanie zerwanych przeciwciał | 500ml | 9 |
| 68. | SuperSignal Western Blot Enhancer, 25 mini blots or 2,000cm2 membrane | ZESTAW WZMACNIAJĄCY NATĘŻENIE SYGNAŁU I CZUŁOŚCI W PROCESIE DETEKCJI TRUDNYCH DO WYKRYCIA BIAŁEK CZY ANTYGENÓW Z UWAGI NA ICH NISKA LICZEBNOŚĆ CZY IMMUNOREAKTYWNOŚĆ; ZNACZĄCE ZMNIEJSZENIE TŁA I WZMOCNIENIE WYKRYWALNOSCI ANTYGENÓW O NISKIM STOPNIU REAKTYWNOŚCI; WSPÓŁPRACUJE Z MEMBRANA PVDF I NITROCELULOZOWĄ; KOMPATYBILNY Z DETEKCJĄ FLUORESCENCYJNĄ, CHEMILUMINESCENCYJNĄ;. | 500 mL kit | 2 |
| 69. | SlideALyzer 3,5kD 3,0-12 ml | Kasetki do dializy z systemem podwójnych membran, punkt odcięcia masy molekularnej 35 kDa, objętość nakładanej próbki 3,0-12 ml; specjalna konstrukcja kasetki musi uniemożliwiać przeciek. Kasetka ma nie wymagać specjalnych zabezpieczeń typu klamry, zaciski, i musi posidać intuicyjny system nakładania próbki | 8 szt. | 7 |
| 70. | SlideALyzer 3,5kD 0,5-3,0 ml | Kasetki do dializy z systemem podwójnych membran, punkt odcięcia masy molekularnej 35 kDa, objętość nakładanej próbki 0,5-3 ml; specjalna konstrukcja kasetki musi uniemożliwiać przeciek. Kasetka ma nie wymagać specjalnych zabezpieczeń typu klamry, zaciski, i musi posidać intuicyjny system nakładania próbki | 10 szt. | 7 |
| 71. | SlideALyzer 35kD 01-05ml | Kasetki do dializy z systemem podwójnych membran, punkt odcięcia masy molekularnej 35 kDa, objętość nakładanej próbki 0,1-0,5 ml; specjalna konstrukcja kasetki musi uniemożliwiać przeciek. Kasetka ma nie wymagać specjalnych zabezpieczeń typu klamry, zaciski i posiadać intuicyjny system nakładania próbki. | 10szt | 7 |
| 72. | Slide-A-LyzerR Buoys, 0.5,3,15 mL | BOJE DO ŁADOWANIA PRÓBEK W KASETKI DO DIALIZ; MUSZA MIEĆ ZASTOSOWANIE DO KASETEK, DO KTÓRYCH NAKŁADANE SA PRÓBKIO OBJĘTOŚCI W ZAKRESIE 0,5 ML - 3 ML. | 10 szt. | 7 |
| 73. | Snake skin Dialysis Tubing Clips | KLIPSY DO MEMBRAN Z BŁON REGENEROWANEJ CELULOZY DO DIALIZATORA | 6 szt. | 1 |
| 74. | Snake Skin Dialysis Tubing 10K MWCO | DIALIZATOR, MEMBRANY Z REGENEROWANEJ CELULOZY; ŁATWY W OBSŁUDZE; MASA CZĄSTECZKOWA 10 K | Opakowanie = 35 ft (10,5 m) | 1 |
| 75. | Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Device, 7 K MWCO, 0.1 ml | POLIPROPYLENOWE KUBKI, DNO Z MEMBRANĄ Z REGENROWANEJ CELULOZY; ŁATWE DO UŻYCIA; ZASTOSOWANIE DO DIALIZY OK. 10 - 100 µl PRÓBKI; ZAPEWNIA SZYBKĄ DIALIZĘ (OK.. 10 MIN NA 5-10 µl PRÓBKI) | 50 szt. | 1 |
| 76. | Nitrocellulose Membrane – 0.2 µm | MEMBRANA NITROCELULOZOWA; ROZMIAR PORÓW - 0.2 µm; wymiary błony - 8 cm x 12 cm; MAJĄCA ZASTOSOWANIE DO CHEMILUMINESCENCJI METODĄ WESTERN BLOT | 25 arkuszy | 5 |
| 77. | Glutathione | PREPARAT ZREDUKOWANEGO GLUTATION W POSTACI SUCHEGO PROSZKU | 5 x 184 mg | 8 |
| 78. | Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail | MIESZANINA INHIBITORÓW FOSFATAZ; KOMPATYBILNA ZE STANDARDOWYMI TESTAMI BIAŁKOWYMI | 1mL | 7 |
| 79. | Halt™ Protease Inhibitor Single-Use Cocktail, EDTA-Free | MIESZANINA INHIBITORÓW PROTEAZ, GOTOWA DO UŻYCIA; JEDNORAZOWEGO UŻYTKU; NIE ZAWIERA EDTA W SKŁADZIE | 24 x 100 µl | 1 |
| 80. | Halt Protease Inhibitor Cocktail | MIESZANINA INHIBITORÓW PROTEAZ, GOTOWA DO UŻYCIA | 5 ml | 1 |
| 81. | Halt™ Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-free 100x | MIESZANINA INHIBITORÓW PROTEAZ, GOTOWA DO UŻYCIA; NIE ZAWIERA EDTA; | 5 ml | 4 |
| 82. | Halt Protease and Phosphatase inhibitor cocktail (100x) | Mieszanina inhibitorów proteaz i fosfataz, w płynnej postaci, gotowa do użycia, natychmiastowwo działająca, | 1ml | 4 |
| 83. | Halt™ Protease & Phosphatase Inhibitor Cocktail, EDTA free, 100 x | MIESZANINIA INHIBITORÓW PROTEAZ I FOSFATAZ, W PŁYNNEJ POSTACI, GOTOWA DO UŻYCIA, NATYCHMIAST DZIAŁAJĄCA; KOMPATYBILNA PRZY ANALIZACH SPEKTOMETRIĄ MAS; NIE ZAWIERA EDTA W SKŁADZIE. | 1 ml | 9 |
| 84. | Halt™ Protease & Phosphatase Inhibitor Cocktail, EDTA free | MIESZANINIA INHIBITORÓW PROTEAZ I FOSFATAZ, W PŁYNNEJ POSTACI, GOTOWA DO UŻYCIA, NATYCHMIAST DZIAŁAJĄCA; KOMPATYBILNA PRZY ANALIZACH SPEKTOMETRIĄ MAS, NIE ZAWIERA EDTA W SKŁADZIE. | 5 x 1 ml | 9 |
| 85. | M-PER mammalian protein extraction reagent ml | Kompletny, szybki zestaw do izolacji białek ssaczych, kompatybilny z większością aplikacji typu SDS-PAGE, Coomassie, immunoprecypitacja itp., delikatna formuła nie powoduje denaturacji białek, lizę komórek adherentnych można przeprowadzić bezpośrednio na płytce hodowlanej | 250ml | 4 |
| 86. | M-PER Mammalian Protein Extraction Reagent | Kompletny, szybki zestaw do izolacji białek ssaczych, kompatybilny z większością aplikacji typu SDS-PAGE, Coomassie, immunoprecypitacja itp., delikatna formuła nie powoduje denaturacji białek, lizę komórek adherentnych można przeprowadzić bezpośrednio na płytce hodowlanej | 1 L | 2 |
| 87. | NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagents | ZESTAW ODCZYNNIKÓW DO EKSTRAKCJI BIAŁEK JĄDROWYCH, ZESTAW SKŁADA SIĘ Z ODCZYNNIKÓW ZAPENIAJĄCYCH SKUTECZNE ODDZIELENIE I ROZPUSZCZENIE BIAŁEK JĄDROWYCH I CYTOPLAZMATYCZNYCH; WYIZOLOWANE BIAŁKA MOGĄ BYĆ UŻYWANE DO WYKONYWANIA TESTÓW IMMUNOLOGICZNYCH, ANALIZY ZMIAN ELEKTROFORETYCZNEJ MOBILNOŚCI (EMSA); SZYBKO DZIAŁAJĄCY - UZYSKANIE FRAKCJI CYTOPLAZMATYCZNEJ I JĄDROWEJ W MNIEJ NIŻ 2 GODZINY. | Zestaw ( 15 ml kit) | 12 |
| 88. | SuperSignal Molecular Weight Protein Ladder | GOTOWE DO UŻYCIA MIESZANKI REKOMBINOWANYCH BIAŁEK; NADAJE SIĘ DO ZASTOSOWANIA Z WIĘKSZOŚCIĄ POLIKLONALNYCH PRZECIWCIAŁ ANTYKRÓLICZYCH I ANTYMYSICH; GOTOWY DO UŻYCIA ZESTAW ZAWIERA STABILIZOWANE MIESZANINY OŚMIU REKOMBINOWANYCH BIAŁEK O POWIERZCHNI 20-150 Kda. | 250 µl | 2 |
| 89. | Nitrocellulose Membrane 0,45 μm, 30 cm x 3,5 m | Membrana nitrocelulozowa, w rolce, zastosowanie: Western Blotting, aplikacje typu dot-blot i inne | 1 rolka | 1 |
| 90. | HisPur Ni-NTA Resin | Wysokiej jakości złoże niklowe do rutynowego oczyszczania białek z domeną polihistydynową techniką chroatografii powinowactwa, jeden mimilitr złoża musi umożliwiać oczyszczenie 60 mg białka fuzyjnego. Tego samego złoża powinno być można użyć co najmniej 5 razy. | 100 ml | 2 |
| 91. | Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Device, 10 K MWCO, 2 ml | JEDNORAZOWE, POLIPROPYLENOWE KUBKI STOSOWANE DO DIALIZY MAŁYCH OBJĘTOŚCI PRÓBEK BIAŁEK I KWASÓW NUKLEINOWYCH; MASA MOLEKULARNA (MWCO) = 10 K; MAJĄ ZAPEWNIĆ ŁATWE DODAWANIE I USUWANIE PRBEK PRZY UŻYCIU STANDARDOWEJ PIPETY LABORATORYJNEJ; O POJMENOŚCI 2 ml. | 25 szt. | 3 |
| 92. | PVDF Transfer Membrane | Membrana PVDF do transferu w rolce, pory 0,45 µm, rozmiar 26,5 cm x 3,75m, do zastosowania w Western Blottingu, Southern Blottingu i Northern Blottingu. Musi nadawać się do próbek flurescencyjnych dzięki niskiemu poziomowi emitowanego tła i zwiększonej czułości. | rolka | 5 |
| 93. | PFDV Transfer Membrane | Membrana PVDF do transferu w rolce, pory 0,2 µm, rozmiar 26,5 cm x 3,75m, do zastosowania w Western Blottingu, Southern Blottingu i Northern Blottingu. Musi nadawać się do próbek flurescencyjnych dzięki niskiemu poziomowi emitowanego tła i zwiększonej czułości. | rolka | 5 |
| 94. | Western Blotting Filter Paper 8 cm x 10,5 cm | wysokiej jakości papier do blottingu o wymiarach 8cmx10,5 cm | 100 szt | 21 |
| 95. | Glutathione Magnetic Beads | ZASTOSOWANIE DO OCZYSZCZANIA BIAŁEK Z DOMENA FUZYJNĄ GST Z LIZATÓW KOMORKOWYCH, WYSOKA WYDAJNOŚĆ, POJEMNOSĆ WYSTARCZAJĄCA DLA STANDARDOWYCH JAK I NIESTANDARDOWYCH PROCESÓW SEPARACJI. OPAKOWANIE O POJEMNOŚCI 4 ml. | 4 ml | 1 |
| 96. | MemPER Eukaryotic Membrane protein extraction kit | Kompletny, szybki (1 godzina) zestaw do izolacji eukariotycznych białek błonowych (min z komórek i tkanek ssaczych,komórek drożdżowych). Musi wymagać do preparatyki jedynie wirówki, musi zapobiegać kontaminacji hydrofilowymi białkami w błonowej frakcji hydrofobowej, musi być kompatybilny z większością aplikacji typu SDS-PAGE, Western Blotting itp | Zestaw ( 75 mL kit) | 4 |
| 97. | Protein Refolding Kit | ZESTAW DO OKREŚLANIA OPTYMALNYCH WARUNKÓW BUFORU DO PROCESU PONOWNEGO FAŁDOWANIA BIAŁEK REKOMBINOWANYCH. ZESTAW MUSI ZAIWERAC ODCZYNNIKI O WYSOKIEJ CZYSTOŚCI, POZWALAJĄCYCH NA OSIĄGANIE ZGODNYCH I PRAWIDŁOWYCH WYNIKÓW. FORMAT MATRYCY MUSI BYĆ REGULOWANY, CO POZWOLI NA DOSTOSOWANIE PONOWNEGO FAŁDOWANIA DO DANEGO, BADANEGO BIAŁKA. | Zestaw (100-rxn kit) | 1 |
| 98. | RIPA Buffer | BUFOR DO LIZY HODOWALNYCH KOMÓREK SSAKÓW; UMOŻLIWIA WYDOBYCIE BŁONY JĄDROWEJ I BIAŁEK CYTOPLAZMATYCZNYCH; MUSI BYĆ KOMPATYBILNY Z WIELOMA APLIKACJAMI, GOTOWY DO UŻYCIA ROZTWÓR. | 100 ml | 7 |
| 99. | Nab Protein A/G Spin Kit 0,2ml | KOMPLETNY ZESTAW DO OCZYSZCZANIA PRZECIWCIAŁ; WYSOKA WYDAJNOŚĆ, POZWALA UZYSKAĆ WYSOKI POZIOM CZYSTOŚCI I OSZCZYCZANIA Z IMMUNOGLOBULINY SSAKÓW Z PRÓBEK SUROWICZYCH. | Zestaw (10-column kit) | 1 |
| 100. | HisPurTM Cobalt Resin | WYSOKIEJ JAKOŚCI ZŁOŻE Z KOBALTEM SŁUŻĄCE DO UZYSKANIA WYSOKIEJ CZYSTOŚCI BIAŁKA BEZ ZANIECZYSZCZENIA METALAMI; 1 MILIMETR ZŁOŻA MUSI UMOŻLIWIĆ OCZYSZCZENIE 10 MG BIAŁKA; TEGO SAMEGO ZŁOŻA MOŻNA UŻYĆ KILKAKROTNIE LUB WYKORZYSTAC DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. | 100 ml | 1 |
| 101. | Anti-MMP-2 Monoclonal Antibody (VB3) | MONOKLONALNE PRZECIWCIAŁO ANTY MMP-2, NADAJE SIĘ DO STOSOWANIA W APLIKACJACH METODĄ WESTERN BLOT, IMMUNOPRECYPITACJI, IMMUNOFLUORESCENCJI; REAKTYWNE Z PRÓBKAMI LUDZKIMI. | 200 ug | 1 |
| 102. | Anti-MMP-9 Monoclonal Antibody (IIA5) | MONOKLONALNE PRZECIWCIAŁO ANTY MMP-9, POKAZUJE RAKTYWNOŚĆ Z PRÓBKAMI LUDZKIMI I SZCZURZYMI; NADAJE SIĘ DO STOSOWANIA W APLIKACJACH METODĄ WESTERN BLOT, IMMUNOPRECYPITACJI | 200 ug | 1 |
| 103. | Anti-phospho-IRAK1-S376 polyclonal antibody | POLIKLONALNE PRZECIWCIAŁO KRÓLICZE ANTY IRAK1; REAKTYWNE Z PRÓBKAMI LUDZKIMI; ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE W APLIKACJACH METODA WESTERN BLOT, IMMUNOFLUORESCENCJI; OPAKOWANIE = 100 µg | 100 µg | 3 |
| 104. | Anti-IRAK1 polyclonal antibody | POLIKLONALNE PRZECICIAŁO KRÓLICZE ANTY IRAK1; WYKORZYSTYWANE W IMMUNOCYTOCHEMIII, APLIKACJACH WESTERN BLOT | 100 µg | 3 |
| 105. | 16% Formaldehyde (w/v), Methanol free | WYSOKIEJ JAKOŚCI, WOLNY OD METANOLU, WYSOCE REAKTYWNY; SZCZELNE OPAKOWANIE MA ZAPEWNIĆ ODPORNOŚĆ NA UTLENIANIE; MUSI NADAWAĆ SIĘ DO STOSOWANIA m.in.. JAKO ŚRODEK UTRWALAJĄCY I SIECIUJĄCY. | 10 x 1ml | 5 |
| 106. | SuperBlock (PBS) Blocking Buffer | Szybki bufor blokujący do testów ELISA (ok. 2 minuty) i aplikacji membranowych (mniej niż 10 min.), stabilizujaca formuła umożliwia przechowywanie suchej płytki do 12 miesięcy, nie zawiera biotyny ani białek surowiczych | 1L | 5 |
| 107. | Streptavidin, DyLight 405 Conjugated | PREPARAT WIĄŻĄCY BIOTYNĘ STREPTAWIDYNOWĄ BIAŁKA WRAZ Z BARWNIKIEM FLUORESCENCYJNYM DyLight 405; KONIUGATY O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI I STABILNOŚCI; MUSZĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE W WYSOKO WYDAJNYCH TESTACH KOMÓRKOWYCH ORAZ OBRAZOWANIU FLUORESCENCYJNYM; WYSOKA INTENSYWNOŚĆ FLUORESCENCJI, FOTOSTABILNE | 1ml | 2 |
| 108. | Streptavidin, DyLight 488 Conjugated | PREPARAT WIĄŻĄCY BIOTYNĘ STREPTAWIDYNOWĄ BIAŁKA WRAZ Z BARWNIKIEM FLUORESCENCYJNYM DyLight 488; KONIUGATY O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI I STABILNOŚCI; MUSZĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE W WYSOKO WYDAJNYCH TESTACH KOMÓRKOWYCH ORAZ OBRAZOWANIU FLUORESCENCYJNYM; WYSOKA INTENSYWNOŚĆ FLUORESCENCJI, FOTOSTABILNE | 1ml | 2 |
| 109. | Streptavidin, DyLight 550 Conjugated | PREPARAT WIĄŻĄCY BIOTYNĘ STREPTAWIDYNOWĄ BIAŁKA WRAZ Z BARWNIKIEM FLUORESCENCYJNYM DyLight 550; KONIUGATY O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI I STABILNOŚCI; MUSZĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE W WYSOKO WYDAJNYCH TESTACH KOMÓRKOWYCH ORAZ OBRAZOWANIU FLUORESCENCYJNYM; WYSOKA INTENSYWNOŚĆ FLUORESCENCJI, FOTOSTABILNE | 1ml | 2 |
| 110. | Streptavidin, DyLight 594 Conjugated | PREPARAT WIĄŻĄCY BIOTYNĘ STREPTAWIDYNOWĄ BIAŁKA WRAZ Z BARWNIKIEM FLUORESCENCYJNYM DyLight 594; KONIUGATY O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI I STABILNOŚCI; MUSZĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE W WYSOKO WYDAJNYCH TESTACH KOMÓRKOWYCH ORAZ OBRAZOWANIU FLUORESCENCYJNYM; WYSOKA INTENSYWNOŚĆ FLUORESCENCJI, FOTOSTABILNE | 1ml | 2 |
| 111. | Streptavidin, DyLight 650 Conjugated | PREPARAT WIĄŻĄCY BIOTYNĘ STREPTAWIDYNOWĄ BIAŁKA WRAZ Z BARWNIKIEM FLUORESCENCYJNYM DyLight 650; KONIUGATY O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI I STABILNOŚCI; MUSZĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE W WYSOKO WYDAJNYCH TESTACH KOMÓRKOWYCH ORAZ OBRAZOWANIU FLUORESCENCYJNYM; WYSOKA INTENSYWNOŚĆ FLUORESCENCJI, FOTOSTABILNE | 1ml | 2 |
| 112. | Streptavidin, DyLight 680 Conjugated | PREPARAT WIĄŻĄCY BIOTYNĘ STREPTAWIDYNOWĄ BIAŁKA WRAZ Z BARWNIKIEM FLUORESCENCYJNYM DyLight 680; KONIUGATY O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI I STABILNOŚCI; MUSZĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE W WYSOKO WYDAJNYCH TESTACH KOMÓRKOWYCH ORAZ OBRAZOWANIU FLUORESCENCYJNYM; WYSOKA INTENSYWNOŚĆ FLUORESCENCJI, FOTOSTABILNE | 1ml | 2 |
| 113. | High Sensitivity Streptavidin HRP Conjugate | SKONIUGOWANA STREPTAWIDYNA HRP O WYSOKIEJ CZUŁOŚCI; SKONIUGOWANA Z PEROKSYDAZĄ; NADAJE SIĘ DO STOSOWANIA Z PODŁOŻAMI CHEMILUMINESCENCYJNYMI LUB KOLOROMETRYCZNYMI; KOMPATYBILNOŚĆ Z TYPOWYMI SUBSTRATAMI PEROKSYDAZY, M.IN.. Z CHEMILUMINESCYJNYMI, FLUORESCENCYJNYMI CZY KOLOROMETRYCZNYMI | 5ml | 3 |
| 114. | Streptavidin, Fluorescein (FITC) Conjugated | SKONIUGOWANA STREPTAWIDYNA Z BARWNIKIEM FLUORESCENCYJNYM (IZOTIOCYJANIN FLUORESCEINY); ZASTOSOWANIE W HISTOCHEMICZNYM BARWIENIU, FLUORESCENCYJNYM SORTOWANIU KOMÓREK (FACS), W APLIKACJACH METODĄ WESTERN BLOT, TESTACH ELISA ORAZ IMMUNOFLUORESCENCJI; OPAKOWANIE - 1 mg; | 1mg | 3 |
| 115. | Streptavidin, R-Phycoerythrin Conjugated | STREPTAWIDYNA SPRZĘŻONA Z R-FIKOERYTRYNĄ; DO UŻYCIA W IMMUNOTESTACH M.IN.. W CELU WYKRYWANIA BIOTYNYLOWANYCH BIAŁEK | 1ml | 2 |
| 116. | Streptavidin, Rhodamine (TRITC) Conjugated | STREPTAWIDYNA SPRZĘŻONA Z RODAMINĄ, ZASTOSOWANIE W TESTACH ELISA, APLIKACJACH WESTERN BLOT, TESTACH IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH; DO UŻYCIA W CELU WYKRYWANIA BIOTYNYLOWANYCH BIAŁEK | 1mg | 1 |
| 117. | FCN2 Antibody | POLIKLONALNE PRZECIWCIAŁO KRÓLICZE O IZOTOPIE IgG ANTY FCN 2; STOSOWANE W APLIKACJACH WESTERN BLOT; REAKTYWNE Z PRÓBKAMI LUDZKIMI | 100ug | 1 |
| 118. | M-Ficolin Antibody | MONOKLONALNE PRZECIWCIAŁO MYSIE, O IZOTYPIE IgG1, KAPPA; PRZECIWCIAŁO WYKRYWAJĄCE BIAŁKO SUROWICZE ( M-Ficolin), SKUTECZNE W TESTACH ELISA | 200ug | 1 |
| 119. | Colec12 Antibody | POLIKLONALNE PRZECIWCIAŁO KRÓLICZE O IZOTYPIE IgG; ZASTOSOWANIE W APLIKACJACH WESTERN BLOT ORAZ IMMUNOHISTOCHEMII. | 100ul | 2 |
| 120. | Surfactant protein D Antibody (12g5) | MONOKLONALNE PRZECIWCIAŁO MYSIE O IZOTYPIE IgG1, KAPPA; KLON: 12g5; SPECYFICZNY DLA LUDZKIEGO BIAŁKA SP-D; ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE W IMMUNOHISTOCHEMII, TESTACH ELISA ORAZ APLIKACJACH WESTERN BLOT. | 200ug | 1 |
| 121. | Surfactant protein D Antibody, Biotin conjugate (10B2) | MONOKLONALNE PRZECIWCIAŁO MYSIE, O IZOTYPIE IgG2a; KLON: 10B2; REAKTYWNY Z PRÓBKAMI LUDZKIMI; ZASTOSOWANIE W TESTACH ELISA ORAZ APLIKACJACH WESTERN BLOT. | 100ug | 1 |
| 122. | MBL2 Antibody | POLIKLONALNE PRZECIWCIAŁO KRÓLICZE ANTY MBL2; REAKTYWNE Z PRÓBKAMI LUDZKIMI ORAZ MYSIMI; ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE W APLIKACJACH WESTERN BLOT, IMMUNOHISTOCHEMII CZY CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ. | 100ug | 2 |
| 123. | HMGB1 Antibody | POLIKLONALNE PRZECIWCIAŁO KRÓLICZE; ZDOLNE DO WYKRYWANIA BIAŁKA HMGB1 W PRÓBCE KOMÓREK LUDZKICH, MYSICH, SZCZURZYCH, OWIEC CZY BYDŁA; ZDOLNE DO WCHODZENIA W REAKCJE KRZYŻOWE Z PRÓBKAMI KRÓLICZYMI CZY ŚWIŃSKIMI ZE WZGLĘDU NA 100% IDENTYCZNOŚĆ SEKWENCJI; PRZECIWCIAŁO STOSOWANE W APLIKACJACH WESTERN BLOT, IMMUNOFLUORESCENCJI CZY CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ. | 100 µl | 1 |
| 124. | Mycobacterium tuberculosis, Ag85 Antibody | POLIKLONALNE PRZECIWCIAŁO ANTY Ag85 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, WYKRYWA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, NIE WCHODZI W REAKCJE KRZYŻOWE Z LISTERIA CYTOGENUS, ESCHERICHIA COLI; NADAJE SIĘ DO APLIKACJI WESTERN BLOT I TESTÓW ELISA | 200ug | 2 |
| 125. | SDS-PAGE Sample Prep Kit | ZESTAW DO OSZCZYSZCZANIA BIAŁKA; MUSI USUWAĆ BARWNIKI, ŚRODKI REDUKUJĄCE, DETERGENTY, MOCZNIK CZY GLICEROL | 50-rxn kit | 1 |
| 126. | Clean-Blot IP Detection Reagent (HRP) | ODCZYNNIK SŁUŻĄCY DO WYKRYWANIA PO IMMUNOPRECYOITACJI METODA WESTERN BLOT, PIERWOTNYCH PRZECIWCIAŁ BEZ INGERENCJI ZDENATUROWANYCH FRAGMENTÓW PRZECIWCIAŁ IP; ELIMINUJĄ ZAKŁÓCENIA PODCZAS DETEKCJI; UNIWERSALNY PREPARAT, WIĄŻĄCY I WYKRYWAJĄCY WIĘKSZOŚĆ PRZECIWCIAŁ, NIEZALEZNIE DO GATUNKU, IZOTOPY PIERWSZORZĘDOWYCH PRZECICIAŁ; ŁATWY W UŻYCIU, ZAPEWNIA WYKRYWANIE BEZ ZAKŁÓCEŃ; OPAKOWANIE (2,5 ml) POWINNO WYSTARCZYĆ NA OK. 100 MINI BLOTÓW ALBO 8000CM2 MEMBRANY. | 2,5ml | 2 |
| 127. | Magnetic ChIP Kit | ZESTAW DO IZOLACJI DNA; SZYBKO DZIAŁAJĄCY - UZYSKANIE OCZYSZCZONEGO DNA DO ILOŚCIOWEJ REAKCJI PCR W CIĄGU OK.. 8 GODZIN; WYSOKA WYDAJNOSĆI WRAŻLIWOŚĆ; | 30-rxn kit | 2 |
| 128. | VEGF Receptor 2 Antibody, Biotin conjugate (KDR-2 or 260.4) | RECEPTOR VEGF; ZASTOSOWANIE W APLIKACJACH ELISA, WESTERN BLOT, IMMUNOHISTOCHEMII ORAZ CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ | 50 ul | 1 |
| 129. | KDR Antibody | POLIKLONALNE PRZECIWCIAŁO KRÓLICZE ANTY KDR O IZOTOPIE IgG; REAKTYWNE Z PRÓBKAMI LUDZKIMI ORAZ MYSIMI; DO APLIKACJI ESTERN BLOT ORAZ CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ. | 100 ug | 1 |
| 130. | CD34 Antibody, FITC conjugate (QBEnd-10) | MONOKLONALNE PRZECIWCIAŁO MYSIE ANTY CD34 O IZOTOPIE IgG1, SKONIUGOWANE Z FITC; KLON: QBEnd-10; DO CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ. | 100 tests | 1 |
| 131. | Human VEGF-A Antibody | POLIKLONALNE PRZECIWCIAŁO KRÓLICZE ANTY VEGF-A O IZOTOPIE IgG, KAPPA; ZASTOSOWANIE W APLIKACJACH ELISA, WESTERN BLOT, IMMUNOFLUORESCENCJI | 200 ug | 1 |
| 132. | HIF-1 alpha Antibody (mgc3) | MONOKLONALNE PRZECIWCIAŁO MYSIE ANTY HIF-1 ALFA O IZOTOPIE IgG1; NIE WCHODZI W REAKCJE KRZYŻOWE Z ARNT; ZASTOSOWANIE W APLIKACJACH METODĄ WESTERN BLOT, W IMMUNOFLUORESCENCJI; WYKRYWA hif-1 ALPHA W KOMÓRKACH LUDZKICH, MYSICH CZY ŚWIŃSKICH. | 100ul | 1 |
| 133. | ETS1 Antibody (8A8) | MONOKLONALNE PRZECIWCIAŁO ANTY ETS1; STOSOWANE W APLIKACJACH METODĄ WESTERN BLOT, CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ; REAKTYWNE Z PRÓBKAMI LUDZKIMI | 100ul | 1 |
| 134. | F(ab')2 Micro Preparation Kit | ZESTAW DO WYTWARZANIA I OCZYSZCZANIA FRAGMENTÓW PRZECIWCIAŁA f(AB') Z CAŁEJ IMMUNOGLOBULINY G (IgG); ZESTAW ŁATWY W UŻYCIU I KOMPLETNY, POWINIEN ZAWIERAĆ ODCZYNNIKI, KOLUMNY WIROWANIA I AKCESORIA NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWAWANIA I OCZYSZCZANIA FRAGMENTÓW PRZECIWCIAŁ; ZESTAW MAJĄCY ZASTOSOWANIE DO PRÓBEK Z PRZECIWCIAŁAMI O MNIEJSZEJ OBJĘTOSCI, WYSTARCZA NA OK. 10 PRÓBEK PRZECIWCIAŁ ZAWIERAJĄCYCH 25 - 250 µg IgG. | 0.5ml resine kit | 3 |
| 135. | F(ab')2 Preparation Kit | ZESTAW DO WYTWARZANIA I OCZYSZCZANIA FRAGMENTÓW PRZECIWCIAŁA f(AB') Z CAŁEJ IMMUNOGLOBULINY G (IgG); ZESTAW ŁATWY W UŻYCIU I KOMPLETNY, POWINIEN ZAWIERAĆ ODCZYNNIKI, KOLUMNY WIROWANIA I AKCESORIA NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWAWANIA I OCZYSZCZANIA FRAGMENTÓW PRZECIWCIAŁ; ZESTAW W STANDARDOWYM ROZMIARZE POZWALAJĄCY NA OCZYSZCZANIE OK. 10 PRÓBEK PRZECIWCIAŁ ZAWIERAJĄCYCH 0,25 - 4 mg IgG. | 1.25ml resine kit | 3 |

TABELARYCZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 2

| LP. | Nazwa | Przedmiot zamówienia (opis podstawowy) | j.m. | ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PureYield Plasmid Miniprep System | System ma być przeznaczony do szybkiego izolowania i uzyskania plazmidowego DNA o wysokiej czystości.System ma zapewniać szybką metodę oczyszczania do 1.5-7.5 µg plazmidowego DNA z 0.6ml hodowli bakteryjnej. System ma zapewniać szybką metodę oczyszczania przy użyciu kolumny błony krzemionkowej. The PureYield Plasmid Miniprep System ma zawierać składnik Endotoxin Removal Wash, przeznaczony do usuwania znacznych ilości białek, RNA, endotoksyny czy innych zanieczyszczeń z próby oczyszczonego plazmidowego DNA. Wyizolowany plazmidowy DNA, musi nadawać się do bardzo czułych aplikacji, takich jak eukariotyczna transfekcja, transkrypcji/translacji In vitro. | Opakowanie (100 preps) | 4 |
| 2. | Wizard Plus SV Minipreps | System do oczyszczania plazmidowego DNA. Musi zapewniajć szybką i prostą technikę opartą na kolumnach z membraną krzemionkową. Musi umożliwiać Izolację plazmidowego DNA z 1-10 ml nocnej hodowli E.coli. Musi posiadać wydajność izolacji minimum – 1-20 μg wysokiej jakości plazmidowego DNA gotowego do użycia w dalszych aplikacjach biologii molekularnej bez konieczności dodatkowej obróbki. Ekstrakcja i precypitacja musi zachodzić bez użycia fenolu. System musi posiadać możliwość zastosowania w formacie wirówkowym lub próżniowym. Musi zawierać alkaliczną proteazę – poprawiającą jakość DNA. | 50izolacji | 2 |
| 3. | Wizard Plus SV Minipreps DNA Purification System, 250 preps | System do oczyszczania plazmidowego DNA , który ma zapewniać szybką i prostą technikę opartą na kolumnach z membraną krzemionkową. Do izolacji plazmidowego DNA musi wystarczać 1-10 ml nocnej hodowli E.coli. System musi zapewniać dużą wydajność izolacji – 1-20 μg wysokiej jakości plazmidowego DNA gotowego do użycia w dalszych aplikacjach biologii molekularnej bez konieczności dodatkowej obróbki. Ekstrakcja i precypitacja ma zachodzić bez użycia fenolu. System musi posiadać możliwość zastosowania w formacie wirówkowym lub próżniowym. System ma zawierać alkaliczną proteazę – poprawiającą jakość DNA. | opakowanie (250 preps) | 26 |
| 4. | Wizard SV Genomic DNA Purification System | Metoda izolacji bazującej na kolumienkach. Ma służyć do izolacji DNA z tkanek, hodowli komórkowych, a także z trudnych tkanek typu mysie ogonki. Genomowe DNA musi być oczyszczone z hodowli komórkowych minimum w ciągu 20 minut. DNA musi być izolowane z minimum 5x106 komórek, 20mg tkanki lub 1,2cm mysich ogonków. Zestaw musi mieć dostępne dwa protokoły: wirówkowy i próżniowy. | 50 preps | 5 |
| 5. | Wizard SV Genomic DNA Purification System, 250 preps | Metoda izolacji bazującej na kolumienkach. Ma służyć do izolacji DNA z tkanek, hodowli komórkowych, a także z trudnych tkanek typu mysie ogonki. Genomowe DNA musi być oczyszczone z hodowli komórkowych minimum w ciągu 20 minut. DNA musi być izolowane z minimum 5x106 komórek, 20mg tkanki lub 1,2cm mysich ogonków. Zestaw musi mieć dostępne dwa protokoły: wirówkowy i próżniowy. | opakowanie = 250 preps | 3 |
| 6. | Pure Yield Plasmid Maxiprep System | System ma być przeznaczony do szybkiego izolowania i uzyskania plazmidowego DNA o wysokiej czystości. System ma zapewniać szybką metodę oczyszczania do 1 mg plazmidowego DNA z 250ml hodowli bakteryjnej. The PureYield Plasmid Maxiprep System ma zawierać składnik Endotoxin Removal Wash, przeznaczony do usuwania znacznych ilości białek, RNA oraz innych zanieczyszczeń z izolowanej próby. Wyizolowany plazmidowy DNA, musi nadawać się do bardzo czułych aplikacji, takich jak eukariotyczna transfekcja, transkrypcji/translacji In vitro. Oczyszczanie ma być przeprowadzane bez precypitacji izopropanolem | Opakowanie = 10 preps | 5 |
| 7. | Pure Yield Plasmid Maxiprep System (25 preps) | System ma być przeznaczony do szybkiego izolowania i uzyskania plazmidowego DNA o wysokiej czystości. System ma zapewniać szybką metodę oczyszczania do 1 mg plazmidowego DNA z 250ml hodowli bakteryjnej. The PureYield Plasmid Maxiprep System ma zawierać składnik Endotoxin Removal Wash, przeznaczony do usuwania znacznych ilości białek, RNA oraz innych zanieczyszczeń z izolowanej próby. Wyizolowany plazmidowy DNA, musi nadawać się do bardzo czułych aplikacji, takich jak eukariotyczna transfekcja, transkrypcji/translacji In vitro. Oczyszczanie ma być przeprowadzane bez precypitacji izopropanolem | opakowanie = 25 preps | 14 |
| 8. | PureYield Plasmid Midiprep System, 100 izolacji | System przeznaczony do szybkiego izolowania i uzyskania plazmidowego DNA wysokiej czystości. System zapewnia szybką metodę oczyszczania do 200µg plazmidowego DNA z 50ml hodowli bakteryjnej. System powinien zawierać składnik Endotoxin Removal Wash, który jest przeznaczony do usuwania znacznych ilości białek, RNA oraz innych zanieczyszczeń z izolowanej próby. Wyizolowany plazmidowy DNA, powinien nadawać się do bardzo czułych aplikacji, takich jak eukariotyczna transfekcja, transkrypcji/translacji In vitro. Oczyszczanie ma być przeprowadzane przeprowadzane bez precypitacji izopropanolem. | 100 izolacji | 4 |
| 9. | PureYield™ Plasmid Midiprep Start-Up Kit, 220V Electrical (100 preps, manifold, 4 elution devices & free vacuum pump) | ZESTAW DO IZOLOWANIA PLAZMIDOWEGO DNA. SYSTEM MA ZAPENIAĆ SZYBKA METODĘ OCZYSZCZANIA 100-200 ug PLAZMIDOWEGO DNA Z 50 ml HODOWLI BAKTERYJNEJ. PROTOKÓŁ PRÓŻNIOWY MA ZAPEWNIĆ SZYBKIE OCZYSZCZANIE PLAZMIDOWEGO DNA ( DO OK. 30 MINUT). ALTERNATYWNY PROTOKÓŁ MA ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ OCZYSZCZENIA PONAD 400 ug PLAZMIDU Z 250 ml HODOWLI E. COLI. | kit | 1 |
| 10. | DNA IQ™ Lysis Buffer | ROZTWÓR BUFOROWY DO LIZY KOMÓREK, STOSOWANY W DOŚWIADCZENIACH W BIOLOGII MOLEKULARNEJ; POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA - 150 ml | 150 ml | 2 |
| 11. | Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System (50 izolacji) | System musi być przeznaczony do ekstrakcji I oczyszczania fragmentów DNA od 100pz do 10kpz ze standardowych żeli agarazowych oraz żeli typu low-melting.Musi umożliwiać również oczyszczanie produktów bezpośrednio po reakcji PCR lub też po innych powszechnych reakcjach, takich jak np. trawienie restrykcyjne. W zależności od wielkości oczyszczanych fragmentów musi być odzyskiwanych minimum 95% materiału. System musi wykorzystywać kolumienki, na których może być związane minimum 40μg DNA, co ma pozwalać na szybkie odzyskiwanie wyizolowanych fragmentów DNA lub produktów PCR w czasie nie dłuższym niż 20 minut. Uzyskane DNA ma być odpowiednie do automatycznego fluorescencyjnego sekwencjonowania, klonowania, znakowania, trawienia restrykcyjnego lub translacji/transkrypcji in vitro bez konieczności dalszej obróbki materiału. | opakowanie = 50 preps | 4 |
| 12. | Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System | System musi być przeznaczony do ekstrakcji I oczyszczania fragmentów DNA od 100pz do 10kpz ze standardowych żeli agarazowych oraz żeli typu low-melting.Musi umożliwiać również oczyszczanie produktów bezpośrednio po reakcji PCR lub też po innych powszechnych reakcjach, takich jak np. trawienie restrykcyjne. W zależności od wielkości oczyszczanych fragmentów musi być odzyskiwanych minimum 95% materiału. System musi wykorzystywać kolumienki, na których może być związane minimum 40μg DNA, co ma pozwalać na szybkie odzyskiwanie wyizolowanych fragmentów DNA lub produktów PCR w czasie nie dłuższym niż 20 minut. Uzyskane DNA ma być odpowiednie do automatycznego fluorescencyjnego sekwencjonowania, klonowania, znakowania, trawienia restrykcyjnego lub translacji/transkrypcji in vitro bez konieczności dalszej obróbki materiału. | 250 reakcji | 3 |
| 13. | DNA system 100 reakcji | SYSTEM DO IZOLACJI DNA SŁUŻĄCY DO PRZYGOTOWYWANIA CZYSTYCH PRÓBEK DNA DLA PRZEPROWADZANIA ANALIZY STR; SYSTEM MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANE DO EKSTRAKCJI DNA Z RÓŻNEGO RODZAJU PRÓBEK, W TYM Z PLAM CZY PRÓBEK W POSTACI CIEKŁEJ; SYSTEM PRZEZNACZONY DO SZYBKIEGO OCZYSZCZANIA MAŁYCH ILOŚCI DNA. | zestaw = 100 REAKCJI | 2 |
| 14. | Tissue and Hair extraction kit | ZESTAW DO IZOLACJI DNA; ZESTAW PRZEZNACZONY DO OCZYSZCZANIA DWUNICIOWEGO LUB POJEDYNCZEJ NICI DNA Z PRÓBEK TKANEK, WŁOSÓW; | zestaw = 100 REAKCJI | 6 |
| 15. | Luciferase Assay System | SZYBKI I CZUŁY ZESTAW DO WYKONYWANIA OZNACZEŃ ILOŚCIOWYCH I IDENTYFIKACJI W KOMÓRKACH SSACZYCH, PRZY WYKORZYSTANIU BIOLUMINESCENCYJNYCH SYSTEMÓW GENÓW REPORTEROWYCH. SYSTEM JAKO REPORTER WYKORZYSTUJE LUCYFERAZĘ ZE ŚWIETLIKA; WYSOKI POZIOM CZUŁOŚCI ZAPEWNIA BARDZO PRECYZYJNY POMIAR ZACHOWUJĄCY W OZNACZENIACH LUMINESCENCYJNYCH LINIOWOŚĆ W ZAKRESIE DO OŚMIU RZĘDÓW WIELKOŚCI. KOMPLETNY ZESTAW ODCZYNNIKÓW POZWALA NA WYKONANIE 100 STANDARDOWYCH TESTÓW. | 100 assays | 1 |
| 16. | pGL3 (promoter) | wektor reporterowy wielkości 5010 pz, zawierający: miejsce wielokrotnego klonowania ( w poz. 1-41), Promotor (w poz. 48-250) Gen Luciferazy (luc+) (w poz. 280-1932) Region wiążący GLprimer2 (w poz. 281-303) Region SV40 late poly (A) signal (w poz.1964-2185) Miejsce wiążące RVprimer4 (w poz. 2253-2272) origin replikacji typu ColE1 (w poz. 2510) gen beta-lactamazy (Ampr) (w poz. 3272-4132) f1 origin (w poz. 4264-4719) Synthetic (upstream) poly (A)signal (w poz. 4850-5003) Region wiążący RVprimer3 (w poz. 4952-4971) | 20ug | 6 |
| 17. | Dual-Luciferase Reporter Assay System | SYSTEM DO WYKONYWANIA PODWÓJNYCH TESTÓW REPORTEROWYCH; W TEŚCIE AKTYWNOŚĆ LUCYFERAZY ZE ŚWIETLIKA ORAZ LUCYFERAZY Z RENILLI MIERZONA JEST KOLEJNO W KAŻDEJ Z BADANYCH PRÓBEK; REPORTER LUCYFERAZOWY ZE ŚWIETLIKA MIERZONY JEST W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI, W DRUGIEJ KOLEJNOŚCI INICJOWANA JEST REAKCJA Z LUCYFERAZY Z RENILLI; KOMPLETNY ZESTAW PRZEZNACZONY JEST NA WYKONANIE 100 TESTÓW; ZINTEGROWANY FORMAT TESTÓW MA ZAPEWNIAĆ SZYBKIE OZNACZENIE ILOŚCIOWE OBU REPORTERÓW ZARÓWNO W KOMÓRKACH TRANSFEKOWANYCH LUB WOLNYCH OD KOMÓREK REAKCJI TRANSKRYPCJI/TRANSLACJI. WYSOKA CZUŁOSĆ POZWALA M.IN. NA ANALIZĘ SŁABYCH PROMOTORÓW, O NISKIM POZIOMIE EKSPRESJI. | opak = 100 ASSAYS | 1 |
| 18. | Dual-Glo®Luciferase Assay System | SYSTEMU PODWÓJNYCH GENÓW REPORTEROWYCH - LUCYFERAZY ZE ŚWIETLIKA ORAZ Z RENILLI; ZESTAW UMOŻLIWIA SZYBKĄ I PROSTĄ ANALIZE STABILNEGO, LUMINESCYJNEGO SYGNAŁU Z DWÓCH GENÓW REPORTEROWYCH W JEDNEJ PRÓBCE; ZAPEWNIENIE WIĘKSZEJ PRECYZJI I DOKŁADNOSCI POMIARU, SYGNAŁ JEST STABILNY I MOŻE BYĆ MIERZONY PRZEZ OKRES DO 2 GODZIN PO DODANIU ODCZYNNIKÓW; | 10 ml | 15 |
| 19. | pGL4.10[luc2] Vector | wektor reporterowy wielkości 4242 bp, zoptymalizowany do ekspresji w komórkach ssaczych, zawierający: miejsce wielokrotnego klonowania ( w pozycji 1-70), gen reporterowy luc2 (w poz. 100-1752), region opóźniający poly(A) SV40 (w poz. 1787-2008); region wiążący Reporter Vector primer 4 (RVprimer4) (w poz. 2076-2095); origin replikacji typu ColE1 (w poz. 2333); region kodujący syntetyczną beta-lactamazę (Ampr) (w poz. 3124-3984); syntetyczne miejsce Poly(A) zatrzymujące sygnał/transkrypcję (w poz. 4089-4242); region wiążący Reporter Vector primer 3 (RVprimer3) (w poz. 4191-4210) | 20ug | 6 |
| 20. | pGL4.14[luc2/Hygro] Vector | Wektor reporterowy wielkości 5841 pz, zawierający: Miejsce wielokrotnego klonowania (w poz. 1-70); Gen reporterowy luc2 (w poz. 100-1752); Region SV40 late poly(A) signal (w poz. 1787-2008); Wczeny wzmacniacz/wyciszacz SV40 (w poz. 2056-2474); Region kodujący syntetyczną hygromycynę (Hygr) (w poz. 2499-3536); Syntetyczne miejsce sygnału poly(A) (w poz. 3560-3608); Region wiążący Reporter Vector primer 4 (RVprimer4) (w poz. 3675-3694); Origin replikacji typu ColE1 (w poz. 3932); Region kodujący syntetyczną beta-laktamazę (Ampr) (w poz. 4723-5583); syntetyczne miejsce Poly(A) zatrzymujące sygnał/transkrypcję (w poz. 5688-5841); region wiążący Reporter Vector primer 3 (RVprimer3) (w poz. 5790-5809) | 20ug | 3 |
| 21. | pGL4.73[hRluc/SV40] Vector | Wektor reporterowy wielkości 3921 pz, zawierający: wczesny wzmacniacz/promotor SV40 (w pozycji 51-469) gen reporterowy hRluc (w poz. 499-1434) region SV40 late poly(A) (w poz. 1466-1687) region wiążący Reporter Vector primer 4 (RVprimer4) (w poz. 1755-1774) origin replikacji typu ColE1 (w poz. 2012) region kudujący syntetyczną beta-laktamazę (Ampr) (w poz. 2803-3663) syntetyczne miejsce Poly(A) zatrzymujące sygnał/transkrypcję (w poz. 3768-3921) miejsce wiążące Reporter Vector primer 3 (RVprimer3) (w poz. 3870-3889 | 20ug | 3 |
| 22. | 25bp DNA Step Ladder, 100 µg | Marker wielkości fragmentów DNA, z wyraźnie zdefiniowanymi prążkami 25 - 300 bp o inkremencie 25 bp, musi zawierać oddzielną próbówkę z barwnikiem Blue/Orange 6X Loading Dye | 100ug/55 lanes | 5 |
| 23. | 50bp DNA Step Ladder, 90 µg | Marker wielkości fragmentów DNA, z wyraźnie zdefiniowanymi prążkami 50 - 800 bp o inkremencie 50 bp, musi zawierać oddzielną próbówkę z barwnikiem Blue/Orange 6x Loading Dye | 90ug/52 lanes | 5 |
| 24. | 100bp DNA Step Ladder | Marker wielkości fragmentów DNA, z wyraźnie zdefiniowanymi prążkami 100 - 4000 bp o inkremencie 100 bp, musi zawierać oddzielną próbówkę z barwnikiem 6X Blue/Orange Loading Dye | 100ug /100 lanes | 7 |
| 25. | GoTaq DNA Polymerase | Polimeraza Taq DNA o stężeniu 5u/µl, musi zawierać odrębną fiolkę z MgCl2, o stężeniu 25mM co powinno umożliwiać sterowanie ilością jonów magnezu; produkt ma zawierać dwa bufory stosowane zamiennie: • kolorowy – jako bufor obciążający i barwnik wizualizujący ścieżkę migracji na żelu; • bezbarwny – pozwalający na spektrofotometryczną lub fluorymetryczną analizę próbki; Polimeraza musi zapewniać wysoką sprawność reakcji amplifikacji; umożliwiać amplifikację trudnych matryc; | 500u | 9 |
| 26. | Pfu DNA Polymerase | Termostabilna polimeraza DNA (90kDa) wyizolowana z Pyrococcus furiosus,generująca tępe końce, wykazująca także aktywność 3'-5' exonukleazy. W zestawie musi być zawarty 10X stężony bufor reakcyjny z MgSO4 o składzie: 200mM Tris-HCl (pH 8.8 at 25°C), 100mM KCl, 100mM (NH4)2SO4, 20mM MgSO4, 1.0% Triton X-100 and 1mg/ml nuclease-free BSA | 500u | 4 |
| 27. | GoTaq Flexi DNA Polymerase | Polimeraza Taq DNA o stężeniu 5u/µl, musi zawierać odrębną fiolkę z MgCl2, o stężeniu 25mM co musi umożliwiać sterowanie ilością jonów magnezu; produkt ma zawierać dwa bufory stosowane zamiennie: • kolorowy – jako bufor obciążający i barwnik wizualizujący ścieżkę migracji na żelu; • bezbarwny – pozwala na spektrofotometryczną lub fluorymetryczną analizę próbki; Polimeraza musi zapewnia wysoką sprawność reakcji amplifikacji oraz umożliwiać amplifikację trudnych matryc; | 500U | 6 |
| 28. | Enzym Tru9 I | enzym restrykcyjny pochodzący z Thermus ruber, przechowywany w buforze o składzie 20mM Tris-HCl (pH 7.5), 50mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.2mg/ml BSA, 50% glycerol. | 200U | 3 |
| 29. | dNTP 10mM each | Mix soli sodowych nukleotydów, o czystości większej niż 98%, każdy o stężeniu 10mM w wodzie. Końcowe stężenie nukleotydów musi wynosić 40mM (pH 7,5) | 1ml | 15 |
| 30. | Agarose LMP >1000bp | ultra czysta agaroza preparatywna, do rozdziału dużych fragmentów DNA (większych niż 1000bp). Wymagane parametry:Gelling Point (1.5%): 26–30°C. Melting Point (1.5%): ≤65°C. Sulfate: ≤0.10%. EEO (–mr): ≤0.10. Moisture: ≤10%. Gel Strength (1%): ≥200g/cm2. | 25g | 2 |
| 31. | Proteinase K | ENZYM PRODUKOWANY PRZEZ GRZYB Tritirachium album Limber, NALEŻĄCY DO PROTEAZ SERYNOWYCH; UZYWANY DO TRAWIENIA I USUWANIA ZANIECZYSZCEŃ BIAŁKOWYCH; ZDOLNA DO DZIAŁANIA W OBECNOŚCI SDS, MOCZNIKA; DOSTARCZANA W POSTACI LIOFILIZOWANEGO PROSZKU, ROZPUSZCZA SIĘ W 50mM Tris-HCL (PH 8.0), 10 Mm CaCl2; | 100mg | 3 |
| 32. | DTT | PRZECIWUTLENIACZ STOSOWANY DO STABILIZACJI ENZYMÓW I INNYCH BIAŁEK ZAWIERAJĄCYCH GRUPY SULFHYDRYLOWE; ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE W BIOLOGII MOLEKULARNEJ; POSTAĆ BIAŁEGO, SUCHEGO PROSZKU O CZYSTOŚCI: ≥99.0%; MELTING POINT: 40–44°C; A283 at 20mM: ≤0.04; % Oxidized: ≤0.50%; | 5 g | 5 |
| 33. | Agarose LMP 10-1000bp | ultra czysta agaroza preparatywna typu low melting point, do rozdziału małych fragmentów DNA (10-1000bp). Wymagane parametry: Gelling Point (4%): ≤35°C.; Melting Point (4%): ≤65°C.; Sulfate: ≤0.15%.; EEO (–mr): ≤0.15.; Moisture: ≤10%.; Gel Strength: ≥500g/cm2. | 25g | 4 |
| 34. | Factor Xa protease | PROTEINAZA SERYNOWA; OCZYSZCZONA Z OSOCZA BYDLĘCEGO, AKTYWOWANA POPRZEZ ZASTOSOWANIE ENZYMU AKTYWUJĄCEGO Z JADU ŻMII | 50 µg | 1 |
| 35. | DNA-Dependent Protein Kinase Assay System | System oznaczania kinazy białkowej zależnej od DNA, musi zawierać membranę SAM2 wychwytującą biotynę. System musi być przeznaczony do wykonania minimum 96 reakcji. | zestaw | 7 |
| 36. | SV Total RNA Isolation System | SYSTEM DO IZOLACJI RNA; ZAPEWNIA SZYBKIE I PROSTE PRZYGOTOWANIE OCZYSZCZONEGO I NIENARUSZONEGO RNA Z TKANEK, HODOWLI KOMÓREK, BIAŁYCH KRWINEK W CIĄGU OK. 1 GODZINY; OCZYSZCZANIE MA BYĆ PRZEPROWADZANE M.IN.. BEZ PRECYPITACJI ETANOLEM. | kit 50 preps | 2 |
| 37. | Caspase-Glo 3/7 Assay | ZESTAW DO JEDNORODNEGO, LUMINESCENCYJNEGO TESTU SŁUŻĄCEGO DO POMIARU AKTYWNOŚCI KASPAZY-3 ORAZ KASPAZY-7; WYSOKA WYDAJNOŚĆ I CZUŁOŚĆ, CO POZWALA NA UŻYCIE MNIEJSZEJ ILOŚCI PRÓBKI; SZYBKIE DZIAŁANIE TESTU NIE WYMAGA DODATKOWEGO PRZYGOTOWANIA BADANEJ PRÓBKI CZY DŁUŻSZEGO OKRESU INKUBACJI; WYDŁUŻONY CZAS SYGNAŁU POZWALA NA PONOWNY ODCZYT EFEKTU TESTU Z PŁYTEK PRZEZ DŁUŻSZY OKRES CZASU; TEST MOŻE BYĆ ZASTOSOWANY WRAZ Z INNYMI JEDNORODNYMI TESTAMI SŁUŻĄCYMI DO POMIARU WIELU PARAMETRÓW PRZY WYKORZYSTANIU JEDNEJ, BADANEJ PRÓBKI. ZESTAW POWINIEN WYSTARCZYĆ m.in. NA WYKONANIE 100 TESTÓW Z 100 µl PREPARATU NA KAŻDY TEST, NA PŁYTKACH 96-DOŁKOWYCH. | 10 ml | 1 |
| 38. | Renilla Luciferase Assay System | SYSTEM DO WYKONYWANIA OZNACZEŃ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU GENÓW REPORTEROWYCH PRZY WYKORZYSTANIU LUCYFERAZY Z RENILLI; SYSTEM GENÓW REPORTEROWYCH ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE W BADANIACH W BIOLOGII MOLEKULARNEJ, JAKO WSKAŹNIKI EKSPRESJI GENÓW ORAZ REAKCJI WEWNĄTRZ KOMÓRKOWYCH Z NIĄ POWIĄZANYCH; OZNACZENIA WYKORZYSTUJĄ JAKO REPORTER LUCYFERAZĘ PRZEZ CO ZAPEWNIONA JEST WYSOKA CZUŁOŚĆ, PROSTY SPOSÓB UŻYCIA ORAZ WSZECHSTRONNOŚĆ. LUCYFERAZA Z RENILLI WYYKORZYSTANA JEST JAKO GŁOWNY REPORTER W TEŚCIE. KOMPLETNY ZESTAW ODCZYNNIKÓW WYSTARCZA NA PRZEPROWADZENIE 100 TESTÓW, PRZY WYKORZYSTANIU PŁYTEK 96-DOŁKOWYCH. | 100 assays | 5 |
| 39. | Beetle Luciferin, Potassium Salt | LUCYFERYNA, LUMINESCENCYJNY SUBSTRAT, ODDZIAŁYWUJE Z ENZYMEM LUCYFERAZY PRZEZ CO WYKORZYSTYWANY JEST W TECHNOLOGII REPORTERÓW LUCYFERAZOWYCH; UWALNIA ŚWIATŁO W PROCESIE BIOLUMINESCENCJI. | 250mg | 3 |
| 40. | nuclease free water | WODA WOLNA OD NUKLEAZ; CZYSTA WODA WYKORZYSTYWANA DO EKSPERYMENTÓW M.IN. W BIOLOGII MOLEKULARNEJ; | 50 ml | 20 |
| 41. | BenchTop PCR Markers | MARKERY PCR; SZEŚĆ ZAKRESÓW O RÓWNEJ INTENSYWNOŚCI: 50,150,300,500,750,1000 BP; MARKERY PCR MOGĄ BYĆ URUCHAMIANE NA ŻELU POLIAKRYLAMIDOWYM; DOSTARCZANE W ROZTWORZE STABILIZUJĄCYM 1X BLUE/ORANGE LOADING DYE. | 1 x 300 ul | 1 |
| 42. | Anti-pS473 Akt pAb | PIERWSZORZĘDOWE POLIKLONALNE PRZECIWCIAŁO KRÓLICZE ANTY p-S473, OCZYSZCZONE, O IZOTOPIE IgG; ZASTOSOWANIE W APLIKACJACH WESTERN BLOT, IMMUNOCYTOCHEMII, IMMUNOHISTOCHEMII. | 40ul | 2 |
| 43. | Anti-ACTIVE® CaM KII pAb,Rabbit, (pT286) | POLIKLONALNE PRZECIWCIAŁO KRÓLICZE ANTY ACTIVE CaM KII; SPECYFICZNE DLA WIELOFUNKCYJNEGO WAPNIA/ KALMODULINY ZALEŻNEJ OD KINAZY BIAŁKOWEJ ( CaM KII); WYKRYWA CaM KII AUTOFOFORYLOWANA NA TREONINIE 286; ZASTOSOWANIE W APLIKACJACH WESTERN BLOT, TECHNIKACH IMMUNOBARWIENIA. | 40ul | 2 |
| 44. | Anti-ACTIVE® MAPK pAb,Rabbit, (pTEpY) | POLIKLONALNE PRZECIWCIAŁO KRÓLICZE IgG ANTY ACTIVE MAPK; ROZPOZNAJE PODWÓJNIE FOSFORYLOWANĄ, AKTYWNĄ FORMĘ ENZYMU MAPK (ZNANEGO JAKO p44/erk1 I p42/ERK2); OCZYSZCZONE NA ZASADZIE POWINOWACTWA; ZASTOSOWANIE DO APLIKACJI WESTERN BLOT, IMMUNOCYTOCHEMII, IMMUNOHISTOCHEMII. | 40ul | 2 |
| 45. | Anti-ACTIVE® p38 pAb,Rabbit, (pTGpY) | POLIKLONALNE PRZECIWCIAŁO KRÓLICZE ANTY ACTIVE p38; OCZYSZCZONE NA ZASADZIE POWINOWACTWA; WYKRYWA PODWÓJNIE UFOSFORYLOWANĄ, AKTYWNĄ FORMĘ KINAZY p38; ZASTOSOWANIE W APLIKACJACH WESTERN BLOT, IMMUNOCYTOCHEMII; IMMUNOHISTOCHEMII. | 100ul | 2 |
| 46. | Anti-ACTIVE® JNK pAb, Rabbit, (pTPpY) | POLIKLONALNE PRZECIWCIAŁO Z SUROWICY KRÓLICZEJ ANTY JNK; OCZUSZCZONE PRZEZ POWINOWACTWO PRZY UŻYCIU PODWÓJNIE FOSFORYLOWANEGO PEPTYDU, ODPOWIADAJĄCEGO AKTYWNEJ POSTACI ENZYMÓW JNK; WYKRYWA PODWÓJNIE FOFORYLOWANĄ AKTYWOWANĄ KINAZE BIAŁKOWĄ; ZASTOSOWANIE W APLIKACJACH WESTERN BLOT, IMMUNOCYTOCHEMII, IMMUNOHISTOCHEMII. | 120ul | 2 |
| 47. | Anti-ERK 1/2 pAb, Rabbit | OCZYSZCZONE POLIKLONALNE PRZECIWCIAŁO Z SUROWICY KRÓLICZEJ ANTY ERK 1/2; ZDOLNOŚĆ WYKRYWANIA ERK1 I ERK2 M.IN. W FORMIE MONOFOSFORYLOWANEJ, PODWÓJNIE FOSFORYLOWANEJ; ZASTOSOWANIE W APLIKACJACH WESTERN BLOT, IMMUNOCYTOCHEMII, IMMUNOHISTOCHEMII. | 40ul | 2 |

Załącznik nr 8

Wzór Umowy dostawy Nr ……….

zawarta w dniu ………. r. w Łodzi pomiędzy:

Instytutem Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, mającym swoją siedzibę w Łodzi (kod 93-232), ul. Lodowa 106, REGON 100492431, NIP 9820352085 prezentowanym przez:

- prof. Jarosława Dziadka –Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.............................................................................................................................................................................

NIP .............................................. działającym na podstawie ……….................................................................

..............................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez :

1.

2.

o następującej treści :

zwanymi dalej „Stronami”

§ 1.

- 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego,  prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego zgodnie  z ustawą  z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.) oraz  postanowieniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych  Warunków  Zamówienia (SIWZ) z dnia …………….

- 2. Przedmiotem niniejszej umowy  jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM” Część 1/Część 2

- 3. Produkty dostarczane przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ofercie Wykonawcy, w szczególności Produkty będą fabrycznie nowe, pozbawione wad, spełniające umówione parametry techniczne i funkcje użytkowe, jak również nieużywane pozbawione wad, spełniające umówione parametry techniczne i funkcje użytkowe, jak również odpowiednio zabezpieczone.

§ 2.

- Strony zgodnie ustalają, że integralną część umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami,

- Oferta Wykonawcy wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- Dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,

W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności.

§ 3.

  - Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę:

brutto (z należnym podatkiem VAT)  w kwocie ……………………………….. zł

(słownie złotych ………………………………………………………..)

2. Ceny jednostkowe brutto (z VAT) podane w Ofercie Wykonawcy nie mogę wzrosnąć, nie podlegają waloryzacji (poza możliwościami ich zmiany przewidzianymi w § 12 niniejszej Umowy) i będą obowiązywać dla wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu trwania Umowy.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za rzeczywiście dostarczone i odpowiadające wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ofercie Wykonawcy Produkty.

- Wynagrodzenie określone zgodnie z niniejszym paragrafem stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, w tym m.in. wynagrodzenie z tytułu transportu, cła itp.

- W przypadku Wykonawcy zagranicznego niebędącego podatnikiem VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

§ 4.

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.

- Realizacja Umowy będzie następowała na podstawie pisemnych zgłoszeń Zapotrzebowania przez Zamawiającego składanych najpóźniej na 21 przed zaplanowanym terminem dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktu w terminie 21 od zgłoszenia zapotrzebowania.

- Zamawiający będzie przekazywał zgłoszenia faxem lub pocztą elektroniczną na :

fax:…..

adres e-mail: .........

- Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego każdorazowo w składanym zamówieniu dostarczy Produkty w nim wymienione.

- Miejscem Dostawy jest: Łódź, ul. Lodowa 106, pok. 225.

- Wykonawca wyznacza następujące osoby do kontaktu z Zamawiającym w związku z wykonywaniem niniejszej umowy : …....................................................................... . Zamawiający jest uprawniony do korzystania ze wskazanych nr telefonów oraz adresów mailowych we wszystkie dni robocze w godz. 9-17.

§ 5.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania umowy, jak również zobowiązuje się do wykonywania Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz przy użyciu pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

- Wykonawca nie może zlecić wykonania Dostaw lub ich części Podwykonawcom bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

- Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na jakąkolwiek osobę jest nieważne.

- Strony umowy  zobowiązane są do wzajemnego informowania o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy w tym o wszczęciu wobec nich  postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, lub innych istotnych zdarzeniach. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za  płatności Wykonawcy na rzecz podWykonawcy w przypadku ich nie dokonania przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca nie może zrealizować Dostawy z przyczyn niezależnych od siebie (np. upadłość producenta), to jest on zobowiązany dostarczyć inne Produkty, odpowiadające celom do jakich Zamawiający będzie ich używał, o tych samych lub lepszych parametrach niż przewidziane w Umowie.

§ 6.

- Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktów do czasu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający ma 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania dostawy na stwierdzenie, że dostarczone Produkty odpowiadają wymogom Umowy, są sprawne i wolne od wad. Wraz z dostarczeniem przedmiotu dostawy Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowód wydania z magazynu. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż dana dostawa jest wadliwa lub zawiera braki, zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o tym w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

- W przypadku dostarczania w danej partii Produktu asortymentu dostarczanego po raz pierwszy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty  potwierdzające, że dany produkt jest dopuszczony do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tylko taka dostawa będzie uznana przez Zamawiającego za prawidłową.

- W przypadku braków w dostarczonej partii Produktów Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie zastrzeżenia lub wskaże wady wyznaczając termin na ich usunięcie.

- Po usunięciu wad Dostawa podlega ponownej weryfikacji zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule. Zamawiający za każdym razem wskaże termin, w którym oczekuje usunięcia wad. Dopiero usunięcie wad skutkuje uznaniem, iż dostawa została przyjęta bez zastrzeżeń.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczy danej partii Produktu w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy ma prawo złożyć zamówienie u podmiotu trzeciego, a Wykonawcę obciążyć kosztami niniejszego zamówienia i naliczyć kary umowne, o których mowa w § 9 ust 1 pkt. a).

§ 7.

- Płatności będą dokonywane w PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT.

- Podstawą do zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT.

- Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie przyjęcia przez Zamawiającego dostawy bez zastrzeżeń.

- Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8.

      - Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej.

- Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania dokumentów, o których mowa w ust.1 Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej.

- Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

Dla Zamawiającego:

Imię i Nazwisko:	Andrzej Zaborowski

Instytut Biologii Medycznej PAN

Adres:   		ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź

Telefon:    		42 27 23 623

Fax:    			42 27 23 630

e-mail:    		azaborowski@cbm.pan.pl

Dla Wykonawcy:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Telefon:

Fax:

e-mail:

Zmiana danych wskazanych w ust. 3 powyżej nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 9.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:

  - za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w zrealizowaniu danej dostawy w stosunku do terminu określonego każdorazowo w składanym przez Zamawiającego zamówieniu, w wysokości  0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  umowy;

  - za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w usunięciu wad Produktów ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, a także w sytuacji, o której mowa w§ 6 ust. 2  umowy w stosunku do terminów określonych każdorazowo przez Zamawiającego  w wysokości  0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  umowy;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  umowy; powyższe postanowienie, w zakresie odstąpienia od Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kary umownej za opóźnienie lub  zwłokę, o którym mowa w pkt a lub b powyżej.

  - w przypadku niewykonania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10%  całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  umowy; powyższe postanowienie, w zakresie odstąpienia od Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kary umownej za opóźnienie lub zwłokę, o którym mowa w pkt a lub b powyżej.

- Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez potrącenie z jego faktury.

- W przypadku opóźnienia lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 Umowy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

- Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a w szczególności okoliczności wskazane w ust 6.

- Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron, i których żadna ze Stron nie może pokonać przy należytych staraniach.

§ 10.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczone w ramach Dostawy Produkty na okres 12 miesięcy od dnia dostawy danej partii Produktów (przedmiotu zamówienia) i na warunkach określonych w niniejszej umowie. W przypadku, gdy dostarczona partia produktów posiadała wady zgłoszone przez Zamawiającego, okres gwarancji zaczyna biec od dnia dostarczenia produktów wolnych od wad.

- W związku z art. 558 § 1 kc Wykonawca wyraża zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne do czasu upływu okresu udzielonej gwarancji jakości, o której mowa powyżej w ust. 1.

- Wykonawca udziela gwarancji  na dostarczone w ramach Dostawy Produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Produktów.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

- Zgłoszenie wady lub innej nieprawidłowości Produktu wraz ze wskazaniem żądanego sposobu załatwienia reklamacji, dokonywane będzie przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się według wyboru Zamawiającego usunąć zgłoszone wady lub wymienić egzemplarze wadliwe na nowe, wolne od wad. Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszt przesłania wadliwych Produktów i dostarczenia wolnych od wad. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty wolne od wad do miejsca dostawy na swój koszt, w terminie daty wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego w  zgłoszeniu reklamacji Termin powyższy może być w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą Zamawiającego, przedłużony, o czas potrzebny do usunięcia wad. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego, Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za okres przedłużenia czasu do usunięcia wad. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszym przepisie wad lub usterek, Zamawiający ma prawo do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- W przypadku wymiany wadliwego Produktu na nowe termin gwarancji biegnie na nowo od daty dostarczenia Urządzenia wolnego od wad.

- W przypadku dokonania naprawy Produktu, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas jej dokonywania.

§ 11.

- Zamawiający może przenieść swoje prawa i obowiązki na podmiot zależny lub stowarzyszony.

- Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę o zamiarze przeniesieniu praw na co najmniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem.

- Wykonawca wyraża zgodę lub jej brak na przeniesienie długu przez Zamawiającego na piśmie, o czym poinformuje Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 2. Brak przekazania informacji przez Wykonawcę w terminie wyżej wskazanym, Strony uznają za wyrażenie zgody na przejęcie długu.

§ 12.

      - Zmiany Umowy, jak również załączników stanowiących jej integralna część,  mogą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

      - Przewiduje się możliwość dokonania zmian w Umowie na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian zgodnie z art. 144 PZP w  zakresie terminu realizacji zamówienia:

a.  Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:

a.1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu, o niemożliwości wykonania w terminie przewidzianym i wskaże iż opóźnienie w realizacji jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

a.2) Wykonawca zaproponuje nowy termin wykonania;

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji zamówienia , jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego;

- Zamawiający dopuszcza zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do Umowy, a także zmiany niezależne od nich, o ile nie spowodują konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie.

- Zamawiający dopuszcza ponadto wprowadzenie zmian w przypadku:

  - wystąpienia siły wyższej co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie jej zapisami.

  - zmiany obowiązującej stawki VAT,

  - rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

  - zakupu  zwiększonej lub zmniejszonej ilości wyspecyfikowanych produktów, na rzecz innych produktów z listy będącej załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia i oferty Wykonawcy, w zakresie wartości umowy,

  - wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,

  - uwzględnienia zmian wynikających z dokonanej cesji Umowy.

  - przedłużenia terminu realizacji umowy jeżeli Zamawiający nie zrealizował w całości zamówienia  do wartości kwot o których mowa w § 3 ust.1

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

  - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

  - zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy.

§ 13.

- Zamawiający może odstąpić od umowy na skutek zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w terminie 30 dnia od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

  - Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Dostaw i  pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, określającego dodatkowy termin wykonania Dostaw, nie wykonuje Umowy; powyższe postanowienie, w zakresie wyznaczenia Wykonawcy przez Zamawiającego dodatkowego terminu, nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych za opóźnienie, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy;

  - Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne, w szczególności:

b 1) Wykonawca mimo zawiadomienia o wadzie dostarczonego Produktu nie przystąpił do ich usunięcia lub nie usunął ich w terminach przewidzianych w Umowie;

b 2) jeżeli dostarczony Produkt ma wadę, uniemożliwiającą jego używanie.

c. Wykonawca został postawiony w stan likwidacji, został zgłoszony wniosek o jego upadłość lub został złożony wniosek o wszczęciu postępowania naprawczego.

- Wykonawca może odstąpić od Umowy jeżeli Zamawiający opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego do jego uregulowania, powyżej 120 dni od dnia wymagalności; jak również w przypadku postawienia Zamawiającego w stan likwidacji, zgłoszenie wniosku o ogłoszenie jego upadłości lub złożenie przez niego oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego.

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie odstąpienia od Umowy, Strony Umowy sporządzą w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych i zapłaconych oraz wykonanych i nie zapłaconych Dostaw. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy.

§ 14.

      - Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z  podatkiem VAT,  o której mowa  § 3 ust. 1 niniejszej   umowy tj. kwotę……….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostało wniesione w formie/ach: …………………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji jakości/rękojmi bez  potrzeby uzyskania na powyższe zgody Wykonawcy.

- W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o  zmianę formy wniesionego zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 u.p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie może spowodować zmniejszenia jego     wysokości  ani ciągłości.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy następująco :

a) 70% wartości  zabezpieczenia w kwocie …………………… zł zostanie zwrócone w terminie  30 dni od daty wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Podstawą wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego na należycie  wykonane jest podpisany przez strony protokół odbioru ostatniej dostawy.

b) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie …….. .………zł zostanie zwrócone w terminie 15 dni  po upływie okresu udzielonej gwarancji jakości/ rękojmi, wyszczególnionej w § 10  umowy.

§ 15*.

Wykonawcy wspólnie realizujący niniejsza umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie, niewykonanie oraz nienależyte wykonanie umowy.

1.	Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich realizujących wspólnie Umowę.

2..	Liderem, o którym mowa w ust. 1 będzie {………………………………………………………..}

§ 16.

      - Za pisemną zgodą Zamawiającego, Wykonawca może zlecić podWykonawcy/om wykonanie dostaw   na zasadach określonych w niniejszej umowie.

      - Wykonawca w okresie realizacji niniejszej umowy winien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że jest ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności  przez cały okres realizacji zamówienia na kwotę  ………………………… PLN .

      - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności  Kodeksu Cywilnego lub ustawy prawo zamówień publicznych.

      - Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski.  W przypadku gdy dokumenty wymagane Umową składane przez Wykonawcę sporządzone są w języku obcym, Wykonawca dostarczy je wraz z tłumaczeniem na język polski. Odstępstwa od powyższej zasady wymagają zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności

      - Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania w formie ugody wszelkich sporów powstałych między nimi w związku z Umową.

      - Wszelkie spory powstałe w wyniku lub dotyczące realizacji niniejszej Umowy, których Strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o ugodę, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik I:	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej ewentualnymi wyjaśnieniami,

Załącznik II: Oferta Wykonawcy, złożona w postępowaniu  wraz z jej ewentualnymi zmianami, ,

Załącznik III: Polisa lub inny dokument potwierdzający iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

Załącznik IV: Zabezpieczenie należytego wykonania

| Wykonawca | Zamawiający |
| --- | --- |

*Paragraf umowy pozostawić w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na dana część dokonuje przekreślenia lub wpisuje nie dotyczy

Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na dana część dokonuje przekreślenia lub wpisuje nie dotyczy

Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na dana część dokonuje przekreślenia lub wpisuje nie dotyczy

Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na dana część dokonuje przekreślenia lub wpisuje nie dotyczy

Należy podać numer części

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Na każdą część zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa

Niepotrzebne skreślić